화재방어검토회의 결과

화재방어검토회의	일 시			2016. 1. 6.(수) 18:00 ~ 18:05			장 소			사무실
	주 재 자			지휘2팀장 고정호			인 원			2,3팀 직원
화재발생상황	발화(출동)일시			2016. 1. 4.(월) 21:23
	현장도착			2016. 1. 4.(월) 21:26
건 물 현 황	위 치			중랑구 신내로7가길 11(신내동) 지하 봉제작업장
	규 모			동산 : 이백오십만원 (원단 및 집기류 등)
	인근소방시설			지하식 소화전(1009호) 점유
동원인원 및 장비	동 원 인 원						동 원 장 비
	계	소방	경찰		의소대	기타	계	펌프	탱크		구급	굴절	기타
	55	45	10				14	4	4		2	1	3
진압활동사항
도착 시 화재상황	▶ 진압대 현장 도착 시 지하 출입문이 시건된 상태로 구조대 강제 문 개방과 동시에 수관 연장하여 진입.
화재진압활동	▶ 내부 진입하여 열기가 충만한 방향으로 방수를 하며 화점 추정 방향으로 근접하여 화재진압. ▶ 배연기를 가동하여 내부 연기를 배출. ▶ 진압2대장(소방위 우경호) 지시 하에 인원 및 장비 확인 후 귀소.
진압활동 시 문제점 및 대책(개선방안)	▶ 지하 봉제공장으로 협소한 공간, 복잡한 내부구조와 물품이 곳곳에 산재해 있어 내부 진입에 어려움. ▶ 진입과 동시에 강제 배기활동으로 대원의 시야를 확보하도록 한다.

화재방어검토회의 장면