『한국중부발전(주) 서울화력본부』

화재방어검토회의 개최 계획

마포소방서

(현장지휘대)

- 한국중부발전(주) 서울화력본부 -

화재방어검토회의 개최 계획

2014. 05. 19.(월) 16:32분경에 발생한 마포구 토정로 56번지 소재 『한국

중부발전(주) 서울화력본부』화재 건에 대한 화재방어검토회의를 개최,

대원들의 현장대응 능력을 제고하여 화재진압태세에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ

관련근거

소방방재청 예규 제13호(2004.06.01)「화재방어검토회의 운영규정」

2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제11항「화재방어검토회의」

Ⅱ

화재개요

일    시 : 2014. 5. 19.(월) 16:32 ~ 16:39 (7분간)

장    소 : 마포구 토정로 56(당인동 1) 한국중부발전(주) 서울화력본부

※ 현재 4호기(137.5㎿), 5호기(250㎿) 운용 중이며, 1호기․2호기(‵70.8폐지), 3호기(‵82.1 폐지)

건물구조 : 양식 철근조 슬라브가 6/2층 8동 연면적 154,839㎡

재산피해 : 조사 중(변압기 절연애자, 전기배선 등 소손)

화재원인 : 조사 중(변압기 과열 추정)

<화재개요>

발전소 4호기 가동 중 주변압기 상부 1차 측 절연애자(B상 부싱)이 과열로 파손되면서 폭발한 화재임

Ⅲ

화재방어 검토회의 개최

일    시 : 2014. 05. 27.(화) 09:30~10:30

장    소 : 마포소방서 4층 강당

참석대상

- 소방재난본부 : 재난대응과 담당부서 담당자(유선협의 후 참석여부 확인)

- 마포소방서 : 당일 화재현장 출동대원 등 전원 및 내근직원

- 지원소방서 : 해당사항 없음(지원내역 없음 / 도착전 상황종료로 귀서)

참석복장 : 자유복

Ⅳ

주요 회의 내용

각 출동대별 화재방어활동 상황 분석 및 토의

현장활동 중 문제점 도출 및 개선대책 강구 등

붙임 : 화재방어 검토회의 진행순서 1부.  끝.

진  행  순  서

연 번	내 용	비 고
1	□ 개회선언	지휘2팀장
2	□ 화재 전 일반상황	〃
3	□ 화재발생 상황	〃
4	□ 현장활동 영상물 상영
5	□ 화재방어 활동상황 - 각 출동대별 활동	지휘2팀장
		각 출동대 팀장
6	□ 문제점 및 대책	지휘2팀장
7	□ 질문 ․ 토의	참 석 자
8	□ 폐 회(총평)	지휘2팀장 / 서 장