【붙임-1】

화재방어 검토회의 결과	결재	담당자	1팀장	센터장
		손상훈	代.김종수	代.김종수

연번	3		안전센터명		방화			센터장	문제준
검토 일시	2014.4.29 (08:30~09:00)		참석 인원		17명			1팀장	김종수
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2014.4.28.(20:28)		20:29		20:31			20:36	21:45
	위 치	- 강서공업고등학교(방화대로47길 9)
	원 인	- 트래킹에 의한 단락
	출동인원 및 차량	출동인원		9		출동차량	3대 (펌프차, 경화학차, 구급차)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	-현장 도착한 강서고등학교 1층 기능반(학급) 내 검은 연기가 분출 되고 있는 상황. -현장도착 즉시(개인장비 장작) 수관 3벌을 전개하여 내부 진입 및 화재진압 실시함.
	소방용수 점유․사용량	- 경화학차량(14호) 소화전 점유함
	인명구조 활동상황	- 내부에 진입 인명검색 실시한바 요구조자 없음.
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 방과 후 발생한 화재로 학급이 시건된 상태가 많고, 관계자 화재현장 장소 등 설명이 미흡함.
	대 책 (개선방안)	○ 초기에 적정소방력 신속투입 초기 화재진압 철저 순찰, 화재시 관계자 초동조치요령(119신고요령,인명대피 유도, 소화기사용법 등) 교육실시

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도