화재방어검토회의 실시결과

회의일시 : 2014. 12. 02.(화) (19:20~09:40) 참석인원 : 6명 (진압3대 전직원) 장 소 : 양재119안전센터 사무실

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2014. 11. 30.(일) (05:46 ~ 06:35) ○ 장 소 : 서초구 양재대로12길 25인근(양재동 225 화물터미널 컨테이너) ○ 원 인 : 전기적요인 추정 ○ 피해상황 - 인명피해 : 0명 (사망 0명 , 부상 0명 ) - 재산피해 : 150만원 ○ 출동인원 및 장비 - 인 원 : 6 명(소방 6명) - 장 비 : 2 대(펌프,구급) 2. 인근수리현황 - 미사용 3. 화재방어활동 상황 ○ 현장 도착 즉시 출입문개방 후 옥내진입 65mm 수관 2본 사용 화점에 집중 방수 화재진압 실시함 4. 화재방어 +문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	○ 컨테이너 시설로 화재발생시 좁은 공간으로 시야 확보가 어렵고,출입문이 철문으로 되어 있어 개방 시간이 지연되어 인명피해 우려됨.	○컨테이너 시설 관계자 퇴근시 전열기구및 화재발생 위험요인을 사전에 제거 할수 있도록 안전교육 실시 및 현장 활동시 대원의 안전사고 방지 및 화재현장에 신속 대응할수 있도록 주기적인 교육 실시함.
		센터장 김 명 수 (인)