화재방어검토회의 실시결과

회의일시 : 2015. 1. 20.(화) 17:50~18:00) 참석인원 : 23명(센터장,1팀 11명,2팀 11명) 통 제 관 : 진압2대장 위.한충호 장 소 : 영동119안전센터 사무실

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2015. 1. 14.(수) 22:40 ○ 장 소 : 강남구 강남대로 120길 40(논현동 181-5) 코지리빙텔 ○ 원 인 : 전기적 요인 추정 ○ 피해상황 - 인명피해 : 없음 - 재산피해 : 4,648천원(부동산 3,425천원, 동산 1,223천원) ○ 출동인원 및 장비 - 인원 : 4명(위.한충호 등 4명) - 차량 : 1대(펌프) 2. 화재 일반상황 ○ 대상물 : 건물 3충 코지리빙텔 화장실의 세탁기 과부하에 의해 기판등의 부속품이 절연파괴되어 주변가연물에 착화되어 발화된 것으로 추정 ○ 수용인원 : 0명 3. 화재방어활동 상황 - 영동대(펌프) 건물 정면에 차량 부서 즉시 펌프차량 진압대원은 40mm수관 5본을 연장하여 화점층인 3층으로 진입함 - 3층 실내에 진입하여 확인한 바, 화장실 세탁기에서 불꽃이 관측되어 집중방수로 화재를 진압하였으며 화장실 천장부분에 대하여도 잔화정리 실시함 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	상기 건물은 고시원으로 다수의 인원이 투숙하고 있는 바, 각 실에 대한 인명검색이 철저히 이루어 져야 함	선착대 및 구조대는 현장 도착 즉시, 각 실 인명검색을 최우선 실시하여 조속한 인명대피에 주력하여야 함