화재방어검토회의 실시결과

□ 회의일시 : 2016. 1. 21. (17:40~ 18:00) □ 참석인원 : 진압3팀장 소방위 조상철 외 15명 (2 ․ 3팀 직원) □ 장 소 : 잠원119안전센터 사무실

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2016. 1. 17.(금) 21:55 ○ 장 소 : 반포동 60-1(미도2차아파트 상가 2층 세탁소) ○ 원 인 : 전기적 요인(과열/과부하) ○ 피해상황 - 인명피해 : 없음 - 재산피해 : 1,405천원(부동산 및 동산) ○ 출동인원 및 차량 - 인원 : 9명 (경방 4명, 운전 3명, 구급 2명) - 차량 : 3대 (펌프차, 탱크차, 구급차) 2. 화재 일반상황 ○ 화재대상 : 미도2차아파트 상가 2층 세탁소 ○ 부근의 지리, 수리상황 : 7178호 3. 화재방어활동 상황 ○ 선착대 도착 시 화세 및 조치 - 선착대 잠원대 도착한바 2층 세탁소 창문에서 연기가 나오는 상황 - 3팀장 소방위 조상철 외 3명(김영태, 이승흠, 윤성훈)은 큰수관3본 연장 및 인명구조에 임하고 구조대가 현관문을 개방하여 화점에 집중 방수하고, 작은수관 1본 연장하여 잔여정리 후 이상 없이 귀소 함 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	○ 야간에 2층 상가 업소들은 시건된 상태, 훈소로 인하여 신고가 지연될시 연소확대로 재산 및 인명 피해가 있을것으로 사료됨	○ 대시민 홍보 등 사용교육 ○ 119신고 요령 교육

사진1	사진2