화재방어검토회의 실시결과

□ 회의일시 : 2014. 1. 9. (09:00~ 09:30) □ 참석인원 : 19 명 (1 ․ 3팀 직원) □ 장 소 : 방배119안전센터 사무실

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2013. 1. 26.(토) 16:43 - 현장도착 16:48 , 완진 16:51 ○ 장 소 : 서초구 방배로 114(방배동 907-1번지) 도로 ○ 원 인 : 원인미상 ○ 피해상황 - 인명피해 : 없 음 - 재산피해 : 50만원 ○ 출동인원 및 장비 - 인원 : 4명 (경방 3명, 운전 1명) - 장비 : 1대 (펌프차) 2. 화재 일반상황 ○ 화재대상 : 서초구 방배동 907-1번지 도로 ○ 부근의 지리, 수리상황 : 공설소화전 260호 지하식 3. 화재방어활동 상황 ○ 선착대 도착 시 화세 및 조치 - 방배대는 현장에 도착하여 도로변 변압기 옆 쓰레기(책, 신문, 기타 쓰레기) 더미위 화재발생 확인 - 일부 화재는 진압되어 있는 상태였지만 여전히 잔화는 남아있는 상태 - 3팀장 강원희, 소방장 전은중, 소방교 전흥일 40mm 수관 및 펌프차량 기타 잔화정리 작업도구 사용하여 화재진압 및 변압기 일부 탐. - 변압기 외부 판넬 변형되어 한전에 연락 후 기소함 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	○ 변압기 화재시 발생할 수 있는 전기적 위험의 어려움	○ 도상훈련을 통한 변압기 화재 대응방법 숙지하여 현장도착후 화재진압에 임함.

화재방어검토회의 교육사진