화재방어검토회의 실시결과

▷ 회의일시 : 2015. 2. 8.(월) (21:00 ~ 22:00)

▷ 참석인원 : 9명

▷ 장    소 : 노량진119안전센터 사무실

1. 화재발생상황

○ 출동일시 : 2016. 2. 5.  13:38

- 출동(13:38) ⇒ 도착(13:39) ⇒ 완진(13:54) ⇒ 종료(15:25)

○ 장    소 : 동작구 노들로 688 노량진수산시장내 강동유통

○ 원    인 : 조사중

○ 피해상황

- 인명피해 : 1명(점포 종업원, 1도 화상 추정)

- 재산피해 : 12,000천원

○ 출동인원 및 장비

- 인원 : 10명 (경방5, 운전2, 구급3)

- 장비 : 3대 (펌프 1, 탱크1, 구급1)

2. 소방용수 점유 및 사용현황

○ 소방용수 : 점유(공소 2624)

○ 사 용 량 : 7톤

○ 용수 급수 상황 : 양호

3. 화재방어활동 상황(6하 원칙 의거) ○ 선착대 도착시 화세 및 조치 - 현장도착시 상가에서 검은 연기와 붉은 화염이 분출하고 가스폭발음 자주 발생함. - 출입문 개방되어 있는 상태였음 - 65mm 수관3본 전개 한 후 폼을 사용하여 화재진압 실시함 ○ 인명구조활동 상황 - 없음 (화재진압시 노량진 수산시장내 강동유통 공실 및 잔화정리시 특이사항 발견치 못함) 4. 화재방어 문제점 및 대책
문 제 점	대 책
○ 소방통로 ○ 화재진압 활동 ○ 인명구조 활동 ○ 기 타	- 특이사항 없음 - 화염이 강하고 잦은 가스 폭발음으로 접근이 어려워 화점 집중방수 및 연 소방지에 주력함. - 도착시 전면과 측면이 개방된 상태 이면 완진 후 잔화정리시 특이사항 발견하지 못함 - 현장 인접에 소방용수가 없어 원거리 의 용수를 점유 하는데 애로

□화재현장 출동로			□화재방어 검토회의 사진
□진압작전도
건물현황		진압작전도 (화재층 평면도)
동작구 노들로
용 도
1층	판매시설