화재방어검토회의 실시결과

▷회의일시 : 2014. 6. 4(수) (18:05 ~ 18:25)

▷참석인원 : 9명

▷장    소 : 노량진119안전센터 사무실

1. 화재발생상황

○ 출동일시 : 2014. 5. 30  08:40

- 출동(08:40) ⇒ 도착(08:44) ⇒ 완진(08:46) ⇒ 종료(08:46)

○ 장    소 : 동작구 노들로 688 노량진수산시장 앞 도로상

○ 원    인 : 조사중

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 3,080천원(부동산 : 0천원)

○ 출동인원 및 장비

- 인원 : 4명 (경방3, 운전1)

- 장비 : 1대 (펌프 1)

2. 소방용수 점유 및 사용현황

○ 소방용수 : 펌프차 자체용수 활용함.

○ 사 용 량 : 1톤

○ 용수 급수 상황 :

3. 화재방어활동 상황(6하원칙 의거) ○ 선착대 도착시 화세 및 조치 - 노량진대는 현장 도착시 1개조는 화재현장 접근하여 40mm 호스 1본을 전개하여 진압하고, 본네트 개방하여 배터리 제거후 잔화정리함 ○ 인명구조활동 상황 - 없음 4. 화재방어 문제점 및 대책 - 특이사항 없음
문 제 점	대 책
○소방통로 ○화재진압 활동 ○인명구조 활동 ○기 타	- 차량 유동량이 많은 노들로 상에서 화재발생하여 접근성이 떨어짐 - 차량화재로 진압후 배터리 제거 실시 - 특이사항 없음 - 특이사항 없음

□화재현장 출동로			□화재방어 검토회의 사진
□진압작전도
건물현황		진압작전도 (화재층 평면도)
용 도