화재방어검토회의 실시결과

▷회의일시 : 2015. 6. 22.(월) (19:20 ~ 20:00)

▷참석인원 : 9명

▷장    소 : 노량진119안전센터 사무실

1. 화재발생상황

○ 출동일시 : 2015. 6.18  16:20

- 출동(16:21) ⇒ 도착(16:25) ⇒ 완진(16:36) ⇒ 종료(17:20)

○ 장    소 : 동작구 흑석로 84

○ 원    인 : 드론(무선조정헬기) 배터리 폭발

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 700천원

○ 출동인원 및 장비

- 인원 : 9명 (경방4, 운전2, 구급3)

- 장비 : 3대 (펌프 1, 탱크1, 구급1)

2. 소방용수 점유 및 사용현황

○ 소방용수 : 점유(사 201)

○ 사 용 량 : 3톤

○ 용수 급수 상황 : 양호

3. 화재방어활동 상황(6하원칙 의거) ○ 선착대 도착시 화세 및 조치 - 현장도착시 교수연구동 714호 방화문 틈새에서 연기가 분출되고 화염이 보임. 수관가방 들고 옥내소화전 점유하여 수관2본 연장하여 진압 실시함 ○ 인명구조활동 상황 - 없음 (714호 공실) 4. 화재방어 문제점 및 대책 - 특이사항 없음
문 제 점	대 책
○소방통로 ○화재진압 활동 ○인명구조 활동 ○기 타	- 특이사항 없음 - 특이사항 없음 - 특이 사항 없음 - 특이사항 없음

□화재현장 출동로			□화재방어 검토회의 사진
□진압작전도
건물현황		진압작전도 (화재층 평면도)
동작구 흑석로
용 도
1층	연구시설
2층	연구시설
3층	연구시설
4층	연구시설
5층	연구시설
6층	연구시설
7층	연구시설