화재방어검토회의 실시결과

▷회의일시 : 2014. 7. 9.(수) (09:00 ~ 09:30)

▷참석인원 : 17명

▷장    소 : 동작119안전센터 사무실

1. 화재발생상황

○ 출동일시 : 2014. 7. 7.(월) 15:27

- 출동(15:27) ⇒ 도착(15:30) ⇒ 완진(15:33) ⇒ 종료(16:34)

○  장 소 : 동작구 여의대방로 36길 96 노들운수 사무실

○ 원 인 : 원인미상

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 총 4,160천원

○ 출동인원 및 장비

- 인원 : 14명 (소방 14)

- 장비 : 5대 (펌프 1, 탱크 1, 굴절1, 구급2)

2. 소방용수 점유 및 사용현황

○ 소방용수 : 차량용수

○ 사 용 량 : 4000ℓ

○ 용수 급수 상황 : 탱크차량(3500L)

3. 화재방어활동 상황(6하원칙 의거) ○ 선착대 도착시 화세 및 조치 - 2014년 7월 7일 15시 27분경 동작구 여의대방로 36길 96 노들운수 2층 사무실에서 화재가 발생하여 현장도착 즉시 3팀장 노수환 지시에 따라 동작대는 40mm수관 연장하여 1층에서 화재진압 후 2층사무실로 진입하여 인명검색 및 연소방지에 주력하고, 화재진압 및 잔화정리 후 인원 및 장비 이상없이 안전하게 귀소함. ○ 인명구조 활동 상황 - 특이사항 없음. 4. 화재방어 문제점 및 대책
문 제 점	대 책
○ 화재진압 활동 - 화재장소가 초등학교 어린이보호 구역 인 근이어서 어린이와 소방차량 간에 충돌 우려 - 진압 활동 시 깨진 창문유리로 인한 부상우려 - 화재 발생 건물이 샌드위치 판넬 건물로 붕괴 우려 - 2층 통로로가는 계단이 급경사여서 낙상우려	- 운전원은 안전운전 및 현장안전지휘 관과 소통하면서 차량부서 - 현장활동시 안전사고에 주의하며 활동 실시 평소 위험예지훈련을 통해 각종 위험에 대처할수 있는 능력 배양

□화재현장 출동로			□화재방어 검토회의 사진
□진압작전도
건물현황		진압작전도 (화재진압 사진)
동작구 여의대방로 36길 96 노들운수 2층사무실
용 도
1층	카센터
2층	사무실
3층	주택