화재방어검토회의 실시결과

□ 회의일시 : 2014. 4. 7(월) (08:30~ 08:50) □ 참석인원 : 센터장 조흥섭외 17명 (2, 3팀 직원) □ 장 소 : 방배119안전센터 사무실

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2014. 3. 31(월) 22:47 - 현장도착 22:49, 완진 23:01, 귀소 23:35 ○ 장 소 : 서초구 도구로 4(방배동 75-4 새우촌근린공원 간이화장실) ○ 원 인 : 조사중 ○ 피해상황 - 인명피해 : 없 음 - 재산피해 : 부동산(2,600천원) ○ 출동인원 및 장비 - 인원 : 9명 (경방 4명, 운전 2명, 구급3) - 장비 : 3대 (펌프차, 탱크차, 구급차) 2. 화재 일반상황 ○ 화재대상 : 서초구 도구로 4(방배동 75-4 새우촌근린공원 간이화장실) ○ 주변 소방용수 현황 : 공설소화전 285호(지상식) 점유 사용 3. 화재방어활동 상황 ○ 선착대 도착 시 화세 및 조치 - 방배대 화재현장 도착 시 새우촌근린공원(야산 언덕위)에 설치된 간이 화장실 뒤편 물탱크실(가건물) 및 후면 낙옆 등에서 화염과 연기가 관측되고 있었음. - 3팀장 강원희 화재규모 및 상황을 진압팀장에 보고 후 각대에 무선 전파함. - 펌프차량 현장도착 즉시 소방교 조영훈 소화기 2개로 가건물 화재 진압하여 연소확대 방지하였으며, 40mm 수관 8본 전개하여 화점 및 화점 주변 낙옆 등에 집중 방수하여 화재진압 실시함 - 소방위 김종식 및 소방장 안의기 소화전 285호(지상식) 점유 펌프차량에 소방용수 공급함. - 지휘팀 도착하여 화점, 연소상황 확인 및 인명 피해 연소 확대 여부 확인함. - 방배대 철저한 잔화정리 후 귀소함. 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	○ 야산에서 발생한 화재로 다수의 수관 연장이 필요한 상태로 화재진압 지연 시 연소확대 우려됨	○ 도상훈련을 통한 신속한 출동과 철저한 소방 전술훈련을 통한 신속한 수관연장 능력 배양

▶  화재방어 검토회의 교육사진 ◀