화재방어검토회의 실시결과

▷회의일시 : 2014. 7. 19.(토) (21:00 ~ 21:20)

▷참석인원 : 16명

▷장    소 : 동작119안전센터 사무실

1. 화재발생상황

○ 출동일시 : 2014. 7. 18.(금) 02:08

- 출동(02:08) ⇒ 도착(02:12) ⇒ 완진(02:17) ⇒ 종료(02:55)

○  장 소 : 동작구 알마타길6 하늘마루 아파트 102동 1705호

○ 원 인 : 조사 중

○ 피해상황

- 인명피해 : 부상 1명(손가락 화상)

- 재산피해 : 총 1,500 천원(부동산 : 1,000 천원, 동산:500 천원)

○ 출동인원 및 장비

- 인원 : 13명 (소방 13)

- 장비 : 4대 (펌프 1, 탱크 1, 굴절1, 고가1, 구급1)

2. 소방용수 점유 및 사용현황

○ 소방용수 : 지하수조

○ 사 용 량 : 1000ℓ

○ 용수 급수 상황 : 자체급수

3. 화재방어활동 상황(6하원칙 의거) ○ 선착대 도착시 화세 및 조치 - 2014년 7월 18일 02시 08분경 동작구 알마타길 6 하늘마루 아파트 102동 1705호에서 화재가 발생하여 현장도착 즉시 2팀장 김상균 지시에 따라 동작대는 신속히 1705호에 진입하여 영등포소방서 신길119안전센터 진압대원이 옥내소화전을 활용 화재진압 중 동작대와 합동으로 인명검색 및 연소방지에 주력하고, 화재진압 및 잔화정리, 배연작업 후 인원 및 장비 이상없이 안전하게 귀소함. ○ 인명구조 활동 상황 - 아파트 위층 인명대피 유도 4. 화재방어 문제점 및 대책
문 제 점	대 책
○ 화재진압 활동 - 에어컨 실외기 화재로 아파트 내부로 농연이 들어와 시야확보가 어려워 장애물로 인한 대 원 부상우려 - 현관문 앞 바닥에 물이 있어 미끄러워서 부상우려	- 개인안전 장구 착용 철저 - 현장활동 시 2인1조로 활동 - 현장활동시 안전사고에 주의하며 활동 실시

□화재현장 출동로			□화재방어 검토회의 사진
□진압작전도
건물현황		진압작전도 (화재진압 사진)
동작구 알마타길 6 하늘마루 아파트 102동 1705호
용 도
	아파트