화재방어검토회의 실시결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014.12.18.(목). 09:56
발화장소	용산구 이태원로26길 51 일반주택
대 상	일반주택
개 요	1층 화장실에서 불을 사용하여 변기를 녹이는 과정 중 화재가 발생하여 지붕으로 연소확대된 상황임
원 인	신문지 연소		화재종류	일반화재
피해상황	인명	사망자 : 없음 부상자 : 없음
	재산	피 해 액 : 700천원(부동산 0천원, 동산 700천원) 피해면적 : 없음
기 상	날씨 : 맑음 기온 : 최저 -13.2℃ , 최고 –2.2℃

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(09:56) ～ 도착 이태원로26길 51(10:00) ～ 완진(10:04) ～ 귀소(12:00)
출동경로	이태원119안전센터 → 보광초등학교 → 폴리텍대학교 앞 삼거리 →엔틱가구거리 삼거리 → 이태원로26길 51 현장 도착
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 58명(소방50, 경찰 6, 한전서부지사 2)
		차량 : 총 15대(펌프4, 탱크4, 굴절1, 구조2, 구급2, 기타2)
	관 할 대	인원 : 총 9명
		차량 : 총 3대(펌프1, 탱크1, 구급1)
	관할대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	박종덕	부소대장	소방교	권현준	진압
	소방사	유만하	관창수	소방장	황진규	탱크운전
	소방사	전민호	관창보조	소방장	이영재	구급
	소방위	정우성	펌프차운전	소방사	최윤철	구급
				소방장	강희원	구급차운전
소방용수	점유소화전	지하식 1154호

3. 임무별 활동상황

부소대장 (박종덕)	○ 화재진압지휘 및 대원들의 안전에 만전을 기하고, 안전장구 착용 후 신속히 화재현장 도착 후 즉시 무선상황 보고하고, 화재 진압활동 및 인명구조활동 현장지휘함
관창수(유만하) 관창보조 (전민호) 진압 (권현준)	○ 개인안전장구를 착용한 후 현장도착하여 펌프차, 탱크차량에 고임목 설치와 동시에 소방호스 40mm 6본 1구와 40mm 수관 5본 1구를 연결하여 1층 내부 인명검색 및 화재 초기진압 및 연소확대 저지 실시함.
펌프차 운전 (정우성)	○ 펌프차 운전원 정우성은 차량을 부서한 뒤 방수준비 및 주변 안전조치 실시함
탱크차 운전 (황진규)	○ 탱크차량 운전원 황진규는 펌프차량 전면에 부서 후 펌프차 보수 및 주변 안전조치 실시함
구급차 대원 (이영재,최윤철,강희원)	○ 소방장 강희원, 이영재, 소방사 최윤철은 진압대원을 도와 수관 연장 및 주변 차량 적체에 따른 교통통제 실시함.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

▷ 지번 주소는 골목이 좁아 소방차 진입이 곤란하고 정확한 지번이 숙지되지 못하면 자칫 진압이 지연될수 있는 상황이었음

▷ 추운 날씨로 방수한 물이 결빙되어 낙상우려가 있음

▷ 화재진압 중 불꽃이 옆 집으로 번져 2차화재의 위험

○ 대  책

▷ 평소 도상, 위험예지 및 화재진압 훈련을 철저히 하여 다양한 상황에 대처함

5. 위치도