화재방어검토회의 실시결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014.09.28.(일). 19:23～21:10(107분)
발화장소	용산구 회나무로13가길 41 3층 주택 화재
대 상	근린생활시설(주택)
건물구조	양식 철근콘크리트조 3/1
원 인	촛불 착화 발화		화재종류	주택화재
피해상황	인명	사망자 : 없음 부상자 : 없음
	재산	피 해 액 : 4,870천원(부동산 3,910천원, 동산 960천원) 피해면적 : 엔진룸 전소
기 상	날씨 : 비 기온 : 최저 19℃ , 최고 25℃

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(19:23) ～ 도착 회나무로13가길 41(19:27) ～ 완진(19:34) ～ 귀소(21:10)
출동경로	이태원안전센터 → 녹사평역 경유 → 경리단길 경유→ 회나무로13가길 41(현장도착)
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 50명(소방46, 경찰 4)
		차량 : 총 14대(지휘1, 펌프4, 탱크4, 구급2, 구조2, 굴절1)
	관 할 대	인원 : 총 6명
		차량 : 총 2대(펌프1, 탱크1)
	관할대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	이재동	부소대장(펌프)	소방사	전언진	진압대원(탱크)
	소방장	김종준	관창수(펌프)	소방교	손창우	탱크운전
	소방사	설수빈	관창보조(펌프)
	소방위	최창순	펌프차운전
소방용수	점유소화전	114호

3. 임무별 활동상황

부소대장 (이재동)	○ 화재진압지휘 및 대원들의 안전에 만전을 기하고, 안전장구 착용 후 신속히 화재현장 도착 후 즉시 무선상황 보고하고, 화재진압활 동 및 인명구조활동 현장지휘함
관창수 (김종준) 관창보조 (설수빈)	○ 개인안전장구를 착용한 후 현장도착하여 펌프차량에 고임목 설 치와 동시에 소방호스 40mm 5본을 연장하여 3층으로 진입하여 화재진압활동과 주택 내부 인명검색 실시함
펌프차 운전 (최창순)	○ 펌프차 운전원 최창순은 회나무로13가길 41에 차량 부서한 뒤 방수준비 및 주변 안전조치 실시함
탱크대원 (전언진)	○ 개인안전장구 착용한 후 펌프차대원과 함께 소방호스 연장 및 화재진압활동 실시함
탱크운전 (손창우)	○ 탱크차량 운전원 손창우는 펌프차량 후미에 부서 후 소화전 1 114호 점유 및 방수포사용 준비하고 탱크차와 펌프차 보수하 기 위한 중계방수 준비 및 주변 안전조치 실시함

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

▷ 도로명주소 전면실시로 인하여 익숙하지 않은 위치를 찾아가기 곤란하여 지연도착 우려가 있음

▷ 협소한 진입도로에 불법주차 차량으로 장애가 발생하여 출동이 지연됨

▷ 주택화재 진압 중 주택 내부 안 장애물로 인해 미끄러져 안전사고 발생 우려가 있음

▷ 계단에 어지럽게 널린 소방호스로 인해 넘어져 안전사고 발생 우려가 있음

○ 대  책

▷ 수시로 지리숙달훈련 및 진압훈련 실시로 대응능력 강화

▷ 소방통로확보훈련 및 화재예방 홍보 및 지도철저로 시민의식 전환

5. 위치 및 작전도