【붙임 1】

11월 중 화재방어검토회의 개최실적(결과)

▣ 개최현황                                               【종로119안전센터】

구분 동별	계		1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월		비 고 (안전센터)
	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원
월별	7	103	1	8	1	5	0	0	0	0	1	18	0	0	1	17	2	35	0	0	1	7	1	7	0	0	종로
누계	7	100	1	8	2	13	2	13	2	13	3	31	3	31	4	48	6	83	6	83	7	90	8	97	0	0	종로

▣ 개최내역

연번	발 생 일 시	개 최 일 시	대 상	장 소	참 석 인 원	화재방어검토회의 내용
1	2014. 11. 20. 21:20	2014.11.25. 12:30~13:00	종로구 돈화문로 11가길 19 한옥 화재	사무실	7명	문제점 ○ 주변이 한옥 점포가 밀집되어 있는 지역으로 연소확대 우려. ○ 발화된 건물이 대로변 소방차로부터 100여m 이격되고 통로가 협소하여 소방활동에 장애 발생. ○ 영업주와 진압대원간의 파괴에 대한 판단에 시간지연됨. 잘한점 ○ 내부천정 파괴 동시에 지붕 기와를 제거하는 등 적절한 진압활동. ○ 잔화정리 및 재 발화에 대한 확실한 진압 안전조치 실시.