【붙임 1】

4월 중 화재방어검토회의 개최실적(결과)

▣ 개최현황                                               【종로119안전센터】

구분 동별	계		1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월		비 고 (안전센터)
	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원	회수	인원
월별	3	25	3	25	0	0	0	0	1	8																	종로
누계	3	25	3	25	0	0	0	0	4	33																	종로

▣ 개최내역

연번	발 생 일 시	개 최 일 시	대 상	장 소	참 석 인 원	화재방어검토회의 내용
1	2015.4.16. 18:14 2015.4.27. 03:21	2015.5.2.(토) 10:00~10:30	종로구 돈화문로 10가길 4-3 종로구 창덕궁 3길 3	사무실	8명	○ 좁은 골목길 오토바이 및 기타 장애물로 인해 수관전개 시 장애됨. ○ 계단통로가 좁아 진압대원 및 구조대원이 발화점으로의 진입에 장애가 있었음.
			이 하 빈 칸