화재방어검토회의 결과

○ 회의장소 : 사무실 ○ 회의일시 : 2015. 10. 20.(화) (20:00~20:30) ○ 참석인원 : 2팀 윤산호외 2팀 및 구급2팀 전직원 (사고자제외)

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2015. 10. 19(월) 04:09 ○ 장 소 : 은평구 응암로29길 14-12 ○ 피해상황 - 인명피해 : 없음 - 재산피해 : 조사중 ○ 출동인원 및 장비 - 인원 : 9명 (윤산호,조기원,조성주,장준영,강명성,김기택) - 장비 : 3대 (펌프차, 탱크차, 구급차) 2. 화재 일반상황 ○ 1층 주차장에 주차되어있던 차량 연소중 ○ 부근의 지리, 수리상황 : 응암로29길 현장까지 소방차 진입 용이함 3 . 화재방어활동 상황 ○ 신고자의 안내로 빌라 화재현장 도착하여 대원 2명은 큰수관 3본으로 화점(차량)에 초기 방수하였으며, 1명은 차량용 1본을 전개, 연소확대 중인 차량에 집중방수함 ○ 운전원 김기택은 펌프차에 대하여 원활한 소화용수 급수를 위하여 큰수관 1본을 연결 송수하고 화재진압 보조함 ○ 구급대원 2명은 화이어라인을 신속히 치고 인근 지하식 소화전 102105호 점유하여 용수중단 대비함 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	○ 화재수보 즉시 화재발생 장소까지 도착시간이 불과 2분여에 불과했으며 도착시 신속한 수관전개로 화점에 방수하여 안전하게 진화함	○ 이면도로에 근접한 주택가 화재에서는 수관 전개시 수관길이가 긴 관계로 되도록이면 짧은 수관을 사용하는 것이 좋을 것으로 판단됨

5. 화재방어검토회의 사진

화재방어 검토회의 (사무실)

화재방어 검토회의(사무실)