마포소방서 공덕119안전센터(대)

출 동 시 간	2014. 3. 30. 10:08
도 착 시 간	2014. 3. 30. 10:15
귀 소 시 간	2014. 3. 30. 11:20
동원 소방력	차량 : 1 대, 인원 : 1 명
차량 부서 위치	미국 대사관 정문 앞 (도로진행방향)
현 장 활 동 사 항 ※ 각 출동대별 활동사항을 6하 원칙에 의거 상세히 기재 요망 (서술식 기재)	시 간	활 동 사 항
	10:08~10:15	출동 및 현장도착.
	10:15~11:10	미국대사관 정문 앞에 차량 부서하여
		상황 파악함.정문에 걸쳐있는 용산
		탱크차(후암)에 물 보수해줌.상황에
		맞게 물보수와 중지를 병행해가며
		꾸준하게 물보수함.물 사용량(6,000
		리터)
	11:10~11:20	귀소명령에 안전하게 귀소함.
문제점 및 대책	건물앞에 소화전이 없음.대형화재 시 물부족으로 큰 문제가 생길수 있음.건물앞에 소화전 설치 필요함.
기타사항	사용 수관 수 : 1개, 65(mm)활용
참고사항

공덕 탱크 부서 위치도