화재방어 검토회의 자료

연번	2016-8		안전센터명		신정119안전센터			센터장	김관영
검토 일시	2016.11.29(화) 19:40~20:00		참석 인원		9명			3팀장	윤용성
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2016.11.22		03:39		03:44			03:50	05:10
	위 치	양천구 중앙로 302 (신정동 943-2) 건물외부 쓰레기 화재
	원 인	건물과 건물사이 외부에 적재해 놓은 폐자재 화재로 원인미상
	출동인원 및 차량	출동인원		44명 (소방39, 경찰5)		출동차량	12대 (펌프3, 탱크3, 구조1, 구급1, 지휘차1, 굴절1 경찰2)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	* 건물과 건물사이 외부에 적재해 놓은 폐자재 화재로 신정대 현장 도착 시 40mm 소방호스 3본을 전개하여 최초 발화지점으로 추정되는 부분에 집중 방수 실시함.
	소방용수 점유․사용량	* 신정 탱크차 공소23-005 점유, 사용량(6,000L)
	인명구조 활동상황	* 현장 도착하여 인명 구조한바 요구조자 없음
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	* 특이사항 없음
	대 책 (개선방안)	* 도상훈련 및 상시 소방훈련을 통해서 진압작전 숙지 * 화재현장에서의 대원 간 각자의 임무 숙지

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도