화재방어 검토회의 자료

연번	2016-6		안전센터명		신정119안전센터			센터장	양승용
검토 일시	2016.6.1(수) 09:00~09:20		참석 인원		19명			3팀장	윤용성
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2016.5.30		15:59		15:59			16:10	17:50
	위 치	양천구 중앙로 45길 22-5(신정동 1192-10) 건현주택
	원 인	원인미상-조사중
	출동인원 및 차량	출동인원		64명 (소방 57, 경찰 5, 기타 2)		출동차량	19대 (펌프6, 탱크6, 구조대2, 구급3, 지휘차1, 경찰2 기타 3)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	* 현장 도착시 지하1층(필로티) 주차장에서 화재가 발생하여 벽을 타고 상층부로 연소우려가 있어 도착즉시 65mm(5본) 40mm(5본) 수관을 사용하여 지하1층 주차장 차량 및 폐지등에 집중 방수 실시
	소방용수 점유․사용량	* 신정 탱크차 공소22-126 점유, 사용량(4000L. 홈 30L)
	인명구조 활동상황	* 화재진압 중 1~4층 요구조자 인명검색 확인한바 이상없음
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	* 이면도로 갓길 주차된 차량 등 장애물로 인해 소방차량 주차 에 장애 있음
	대 책 (개선방안)	* 신속한 출동 및 훈련으로 초기진압태세 확립. * 내실있는 진압훈련으로 현장에서 당황치 않고 활동할 수 있는 여건마련. * 펌프차 관내 취약지역 예방순찰 실시로 소방통로 확보.

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도