화재방어검토회의결과(5.28/SK빌딩 화재)
문서번호		결재	담당자	부센터장	119안전센터장
수 신
접수번호

연번	2014-5		안전센터명		세종로119안전센터			3팀장	김상철
검토 일시	2014.5.29. 16:00~16:30		참석 인원		12명			3팀장	김상철
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	5.28 10:19		10:19		10:21			10:24	10:50
	위 치	종로구 종로 26(서린동 99) SK빌딩 지하3층 주차장
	원 인	스타렉스 차량 내 적재 기계 전선 합선 추정
	출동인원 및 차량	출동인원		소방 14명		출동차량	6대 (펌프, 탱크, 굴절, 미분무, 구급, 1호차)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	종로구 종로26 SK빌딩 화재속보설비 작동하여 현장 출동한 바 지하3층 주차장 내에서 회색 연기가 분출하고 있는 상황. 옥내소화전 연장하여 화재진압하고 일부 인원은 주차장 내 차량 인명 검색 활동에 임함.
	소방용수 점유․사용량	0.5 톤(사설)
	인명구조 활동상황	인명피해 없음.
□ 화재 방어 상 문제점 및 대책	문제점	건물관계자 등 다수의 입주자들이 화재현장을 구경하여 통제 되지 않는 모습. 화재가 확대되었을 경우 안전사고의 가능성 존재
	대 책 (개선방안)	- 현장 활동 시 소방 통제선 설치로 작업 공간 확보 및 건물관계자 및 입주자 등 안전사고에 대비.

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도