화재방어검토회의결과(3.28/서린동 화재)
문서번호		결재	담당자	부센터장	119안전센터장
수 신
접수번호

연번	2014-2		안전센터명		세종로119안전센터			3팀장	김상철
검토 일시	2014.3.28. 19:51~20:50		참석 인원		18명			3팀장	김상철
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	3.28 19:51		19:51		19:53			19:56	20:50
	위 치	종로구 청계천로11(서린동149) 청계11빌딩 건물외벽 에어컨 실외기
	원 인	조사 중
	출동인원 및 차량	출동인원		소방 14명		출동차량	7대 (펌프, 탱크, 고가, 굴절, 미분무, 구급, 화학)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	종로구 청계천로11(서린동149) 청계11빌딩(갑을빌딩) 건물외벽 에어컨 실외기에서 화재가 발생한 상황. 현장도착하여 65mm 3본을 전개하여 건물주차장 경계석위로 진입, 화재진압 실시함. 후착대 건물내부 진입하여 안전사고 우려가 있는 유리창 파괴하여 제거
	소방용수 점유․사용량	1 톤
	인명구조 활동상황	인명피해 없음.
□ 화재 방어 상 문제점 및 대책	문제점	건물외벽 유리가 깨져 낙하물로 인한 안전사고 우려가 있음 최초 화재신고자와 통화시 정확한 위치를 수보하지 못함 건물 주차장 부서된 자동차 바퀴 등으로 수관연장 어려움
	대 책 (개선방안)	- 수관연장시 타대원들과 협동하여 신속하고 정확한 수관연장 필요 - 낙하물에 대비하여 안전모 헬멧의 보안경을 반드시 내림 - 현장에서 2인1조로 활동하여 안전사고에 대비 - 고층건축물 화재에 대한 매뉴얼 숙지

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도