화재방어검토회의결과(8.16./실외기배선 화재)
문서번호		결재	담당자	부센터장	119안전센터장
수 신
접수번호

연번	2014-8		안전센터명		세종로119안전센터			3팀장	김상철
검토 일시	2014.8.18. 10:00~10:30		참석 인원		17명			3팀장	김상철
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	8.16 16:46		16:46		16:51			16:51	17:20
	위 치	종로구 종로10길 5 건물외벽 실외기 배관(관철동 16-10)
	원 인	건물과 건물 경계 외벽에 설치된 에어컨 실외기 배관 하단부 에서 전기적 원인으로 발화추정
	출동인원 및 차량	출동인원		소방 10명		출동차량	4대 (펌프,탱크,굴절,미분무)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	- 현장도착시 건물외벽으로 65mm 3본 연장하였으나 관계인이 자체 진화하여 현장 안전조치 확인 후 철수함
	소방용수 점유․사용량	- 0톤
	인명구조 활동상황	- 인명피해 없음.
□ 화재 방어 상 문제점 및 대책	문제점	노후된 건물로 건물 외벽에 많은 전선이 복잡하게 얽혀 있어 화재시 연소확대의 우려 있음
	대 책 (개선방안)	- 진압활동과 함께 적절한 배연작업을 실시할 것 - 인접 건물, 인접점포로 연소확대 방지에 주력할 것

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도