화재방어검토회의결과(8.8./ 세종로 화재)
문서번호		결재	담당자	부센터장	119안전센터장
수 신
접수번호

연번	2014-		안전센터명		세종로119안전센터			3팀장	김상철
검토 일시	2014.8.10. 10:50~11:30		참석 인원		16명			3팀장	김상철
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	8.8 19:53		19:53		19:58			20:04	23:10
	위 치	종로구 사직로 62-1 대림상사 표구사(내자동 62-1)
	원 인	조사 중
	출동인원 및 차량	출동인원		소방 12명		출동차량	5대 (펌프, 탱크, 굴절, 미분무, 구급)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	종로구 사직로 62-1 대림상사 표구사 2층 개구부에서 화염과 연기가 분출하고 있는 상황. 현장도착하여 65mm 3본을 전개하여 옥내진입 계단을 통해 직접 주수로 진압활동 실시함.
	소방용수 점유․사용량	1톤
	인명구조 활동상황	인명피해 없음.
□ 화재 방어 상 문제점 및 대책	문제점	선착대가 화재현장 전면에 배치되어 많은 연기 발생으로 작업시 어려움 발생 방수포 사용으로 65mm연결된 수관에 높은 방수압력 발생 - 다수의 보행자가 다니는 보도와 근접하여 현장활동시 안전사고 우려
	대 책 (개선방안)	- 차량조작에 장애가 되지 않도록 현장상황을 고려하여 차량 부서 - 운전원과 신속한 무전을 통해 방수압을 조절하여 대원안전사고 방지 - 현장 활동 시 파이어라인 설치로 작업 공간 확보 및 시민 안전사고에 대비

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도