화재방어검토회의결과(9.19./ 세종로 화재)
문서번호		결재	담당자	부센터장	119안전센터장
수 신
접수번호

연번	2014-		안전센터명		세종로119안전센터			3팀장	김상철
검토 일시	2014.9.23. 18:00~18:40		참석 인원		17명			3팀장	김상철
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	9.19. 22:42		22:42		22:46			22:50	23:20
	위 치	종로구 인사동4길 12-2(낙원동 283-10) 관훈목기
	원 인	조사 중
	출동인원 및 차량	출동인원		소방 13명		출동차량	5대 (펌프, 탱크, 굴절, 미분무, 구급)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	종로구 인사동4길 12-2 관훈목기(고가구수리점) 1층내에서 화염과 연기가 분출하고 있는 상황. 현장도착하여 40mm 3본을 전개한 후 옥내진입하여 직접 주수로 진압활동 실시함.
	소방용수 점유․사용량	1톤
	인명구조 활동상황	인명피해 없음.
□ 화재 방어 상 문제점 및 대책	문제점	한옥구조 건물로서 좁은 골목안에 위치하여 화재 작업시 어려움 발생 출입문이 시건된 상태로 신속한 현장진입 방해 - 주변에 다수의 관광객이 있어 현장활동 시 안전사고 우려
	대 책 (개선방안)	- 한옥구조건물에 대한 사전정보 확인 및 확실한 진입로 파악 - 동력절단기 등 장비확인철저로 현장대응시간 단축 - 현장 활동 시 파이어라인 설치로 작업 공간 확보 및 시민 안 전사고에 대비

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도