화재방어검토회의결과(9.9./변압기 화재)
문서번호		결재	담당자	부센터장	119안전센터장
수 신
접수번호

연번	2014-10		안전센터명		세종로119안전센터			3팀장	김상철
검토 일시	2014.9.9. 16:20~17:10		참석 인원		12명			3팀장	김상철
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	9.9 15:09		15:09		15:13			15:13	15:40
	위 치	종로구 견지동 11-4 동덕빌딩앞 지상변압기
	원 인	지상변압기앞 맨홀을 파괴하여 맨홀을 확인한 바 폐목재와 쓰 레기 일부가 연소되면서 지중선 일부를 소훼함
	출동인원 및 차량	출동인원		소방 12명		출동차량	4대 (펌프,탱크,굴절,미분무)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	- 현장도착시 동덕빌딩 하나은행앞 지상변압기 주변에서 검은 연기가 발생되어 있었음
	소방용수 점유․사용량	- 0톤
	인명구조 활동상황	- 인명피해 없음.
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	차량부서 적절히 하지 못하여 교통체증이 유발됨 변압기화재로 방수에 어려움
	대 책 (개선방안)	- 차량부서시 교통체증 감안하여 적절하게 부서할 것 교통경찰과 협력하여 적절한 차량통제 실시할 것 전기화재시 분말소화기를 사용하여 화재진압에 임할 것

□ 화재현장 출동로 및 위치 - 인접 건물, 인접점포로 연소확대 방지에 주력할 것	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도