화재방어 검토회의 자료

연번	2014-4		안전센터명		신정119안전센터			센터장	소방위 김윤식
검토 일시	2014.12.2(화) 23:00~23:30		참석 인원		10명			팀장	소방위 김관영
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2014.11.25		05:03		05:06			05:17	06:30
	위 치	양천구 오목로9길 32(신월2동 463-2) 옥탑방
	원 인	원인미상
	출동인원 및 차량	출동인원		55명 (소방47,경찰8)		출동차량	15대 (펌프4, 탱크4, 굴절1, 구조대2, 구급2, 기타2)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	* 신정펌프차량이 연기가 발생하니 확인해 달라는 기타출동 수보로 현장도착하여 확인한바 불꽃과 구름이 보이는 상태여서 즉시 추가 출동요청과 동시에 진압대원이 40mm수관 5본을 연결하여 화재진압 및 인명구조를 실시함.
	소방용수 점유․사용량	* 신정 탱크차 공소28-94 점유, 사용량(3,000L)
	인명구조 활동상황	* 아랫집 주민들은 대피 시키고 주인은 옥상으로 피신한 상태여서 부상자 없었음.
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	* 새벽시간이여서 빨리 발견되지 않았다면 화재확대연소 및 인명피해의 우려가 있음.
	대 책 (개선방안)	* 연기나 타는냄새 발견시 즉시 신고할 수 있도록 교육 및 홍보 * 초기에 신속히 진화하여 연소 확대 방지 * 도상훈련 및 상시 소방훈련을 통해서 진압작전 숙지

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도