화재방어 검토회의 자료

연번	2014-3		안전센터명		신정119안전센터			센터장	소방위 김윤식
검토 일시	2014.10.21(화) 20:00~20:30		참석 인원		10명			팀장	소방위 김관영
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2014.10.16		06:33		06:37			06:42	08:00
	위 치	양천구 월정로 57(신월동 427-10) 반찬가게
	원 인	원인미상
	출동인원 및 차량	출동인원		68명 (소방46, 경찰8,전기2, 의소대14)		출동차량	14대 (펌프4, 탱크4, 굴절1, 구조대2, 구급2, 지휘차1)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	* 반찬가게에서 발생한 화재로 도착하였을 때 이미 화세가 심해 신정대 현장 도착 즉시 소방호스를 전개하여 화재 진화를 시도하였으며, 후착대와 같이 화점 진화 및 연소방지 및 인명구조에 주력하여 활동함.
	소방용수 점유․사용량	* 신정 탱크차 공소30-03 점유, 사용량(3,200L)
	인명구조 활동상황	* 인명 검색 실시한바 이상없음
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	* 반찬가게 양 옆으로 건물이 딱 붙어 있어 연소화대 우려가 있음.
	대 책 (개선방안)	* 선착대 후착대가 협심, 소통하여 화재 연소 방지 * 초기에 신속히 진화하여 연소 확대 방지 * 도상훈련 및 상시 소방훈련을 통해서 진압작전 숙지

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도