『신월동 빗물저류배수터널 공사장화재(17.4.14.)』

화재방어 검토회의 개최 계획

양천소방서

(현장대응단)

『신월동 빗물저류배수터널 공사장화재(17.4.14.)』

화재방어 검토회의 개최 계획

2017. 4. 14.(금) 10:33경 양천구 신월동 빗물저류배수터널 공사장 화재와 관련 진압 및 대응상황을 분석 · 검토하여 현장 활동 전반에 대한 문제점을 발견하고 향후 출동 대원들의 현장대응 능력을 제고, 효율적인 재난대응전술방안을 활용하고자 하기 위함

Ⅰ	추 진 근 거

□ 2017년 소방재난업무가이드 「현장대응행정편 11」

□ 본부 현장대응단-2622(2017.2.10.)호 「2017년 화재방어검토회의 운영계획 알림」

□ 본부 현장대응단-13153(2015.11.16.)호 「재난 및 안전사고 대응결과 검토회의 규정 알림」

Ⅱ	화재발생 상황

□ 일 시 :  2017. 4. 14.(금) 10:33 ~ 14:30(완진 11:17)

□ 대 상 : 신월빗물저류배수시설 지하공사장

◈ 발주(서울시), 시공사(현대건설외 2개사), 공사기간(‘13.5.～18.1.), 구간(강서구↔양천구)

◈ 수직구 6개소(유지관리),  저류배수 터널(L=3.630km, D=10.0m), 유도수로 터널(L=1.097km, D=5.5m)

□ 장 소 : 양천구 목동동로 316-8

□ 원 인 : 전기적 요인(트레킹에 의한 단락) 추정

□ 개 요 : 지하 빗물저류배수터널 공사장(깊이 45m, 길이 약 1.9km 중             입구에서 약200m 지점) 전기배전반에서 트래킹에 의한 단락 추정되           는 화재 발생, 관계자가 소화기를 이용 자체 진화 및 구조대에           의해 내부 고립된 요구조자 6명 안전 구조한 화재임

□ 피해 현황

- 인명피해 : 없음  ※ 6명 인명구조(한유건설하청업체소속 작업자)

- 재산피해 : 300천원(동산 / 부동산 : 피해없음 )

Ⅲ	화재방어검토회의 개최

□ 일    시 : 2017. 4. 24.(월) 10:00 ~ 12:00

□ 장    소 : 본서 3층 강당

□ 참석자

- 소방서 : 내근, 119센터장 및 당일 출동 직원(3팀) 및 희망자

※ 대기근무자 영상토론회의(온-나라 e음 영상회의) 시청

- 유관기관 : 도시기반공사, 양천경찰서, 현대건설, 한유건설

□ 참석복장 : 양천소방서 직원(기동복), 유관기관(자유복)

Ⅳ	화재방어검토회의 운영사항

□ 통 제 관 : 양천소방서장

□ 화재발생 설명 : 지휘3팀장 정승원

□ 영상회의 시청 ⇒ 영상회의(나라e음) 활용

□ 현장 활동상황 질의답변 등(유관기관 포함) : 지휘3팀장 정승원

□ 현장대응 활동상황(영상자료 등) 집단토론

- 활동사항, 문제점, 개선사항, 요구사항

□ 검토회의 강평 : 양천소방서장

- 화재 현장활동 전반에 대한 강평 및 격려

Ⅴ	주요회의 내용

1. 회의 내용

□ 화재발생 개요 및 화재 관제 사항

□ 화재당시 시간대별 주요 활동사항

□ 출동대별 현장 활동사항(소방 및 유관기관 재난 활동사항)

□ 화재 당시 촬영된 동영상 및 사진 분석

□ 화재 현장 활동 시 문제점 및 장애요인 집중토론

□ 향후 소방전술 및 대책방안으로 요구되는 내용 등

2. 회의 진행사항

연번	진 행 순 서	비 고
1	□ 개회선언	사회자
2	□ 영상시청 및 대응활동 설명	지휘3팀장
3	□ 질의 및 답변	사회자
4	□ 진압대책 설명 및 자유토론	참석 직원
5	□ 강 평	소방서장
6	□ 폐 회	사회자

3. 결과보고

□ 소방서장 보고 및 본부 제출

-화재방어검토회의 결과보고서, 회의영상 자료 등

Ⅵ	행정사항

□ 각 부서는 회의참석에 따른 비번자(대기근무자 포함) 초과근무를 인정하여 주시기 바라며,

□ 화재방어검토회의 참석직원은 당일 09:45 까지 시간 엄수하여 입실하여 주시기 바랍니다.  끝.