화재방어검토회의 결과

○회의장소 : 사무실 ○회의일시 : 2014. 07. 30.(수) (08:50~09:10) ○참석인원 : 센터장 최재승 외 15명

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2014. 07. 26(일) 22:29 ○ 장 소 : 은평구 통일로 604-1 [단독주택(공가)] ○ 피해상황 - 인명피해 : 없음 - 재산피해 : 4,588천원(부동산 4,588천원) ○ 출동인원 및 장비 - 인원 : 6명 (위.박범용, 위.나승정, 위.손종오, 장.이영진, 교.이율하,장재영,최용선) - 장비 : 2대 (펌프1, 구급1) 2. 화재 일반상황 ○ 단독주택 2층 공가에 원인미상의 화재 ○ 현장도착시 주택 건물에 화염과 연기 분출 및 연소중이었음 ○ 부근의 지리, 수리상황 : 대로변에서 골목으로 30미터 위치, 소방용수 101107호 3 . 화재방어활동 상황 ○ 선착대 도착 시 화세 및 조치 - 현장도착시 단독주택 1, 2층 전체가 연소중인 최성기 상태로 펌프차(22호) 통일로에서 이면도로 20미터 진입하여 건물 우측으로 작은수관 3본 및 예비수관 1본을 가지고 측면으로의 연소확대 저지함과 동시에 화점 집중 방수함. - 구급차(6-3호)는 통일로상에 부서 후 소화전 101107호를 신속히 점유하여 펌프차의 급수를 보조하고 유사시 환자발생 상황에 대비함 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	○ 화재 현장이 통일로 상에 위치해 있어 차량 부서시 교통 혼잡은 없으나, 경사로이므로 ○ 하차후 차량의 후진사고 주의	○ 주대원 중 1명은 하차 후 차량의 바퀴에 필히 고임목을 괴어 직원의 안전사고 방지

5. 화재방어검토회의 사진

화재방어 검토회의 (사무실)

화재방어 검토회의(사무실)