화재방어검토회의

연번	2014-09		안전센터명		숭인 119안전센터			센터장	이동섭
검토 일시	2014. 9. 10. 09:00~09:30(1,3팀) 18:00～18:30(2팀)		참석 인원		27명			진압2대장	김택철
□ 화재 발생 상황	발생일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	9. 8. 20:15		20:15		20:19			20:32	22:30
	위 치	종로구 창신동 640-166 (신. 창신4나길 13번지)
	원 인	음식물에 의한 부주의
	출동인원 및 차량	출동인원		6명		출동차량	2대(펌프1, 탱크1)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조치	- 다세대주택 1층세대에서 외부로 검은 연기 및 화염이 가득 새어나옴 - 내부연기가 가득찬 상황으로 화점 발견이 곤란한 상황
	소방용수 점유․사용량	공설619호(지하식) - 3톤 비소6-58호 사용 소화전 공설 341호(지하식) - 2톤
	인명구조 활동상황	화재진압과 동시 내부 인명검색 실시한바 특이사항 없음 내부에서 잠자던 50대 남자는 자력 대피한 상황임.
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	진입로 협소하며 주택가 주차된 차량들로 인하여 근거리 현장 진입이 불가능한 상황으로 현장도착 및 화점 초기진압에 시간이 소요됨 주택내부 대부분이 소실된 상태로 인접건물 및 상층부로의 연소확대 가능성 농후한 상태임. 화재세대외 상층부 및 인접건물에 대한 인명구조활동 필요함.
	대 책 (개선방안)	창신동 고지대 주변지역으로 야간 주정차로 인한 소방통로확보 홍보활동 지속실시. 도상훈련 및 화재진압훈련 실시 주․야간 소방통로 확보훈련 실시 유사시에 대비한 취약지역 인근주민에 대한 비소사용훈련 및 초동대처요령 반복교육 필요 화점 진입시 진입방향을 여러 방향으로 설정하여 진입

□ 화재현장 출동로 및 위치

□ 화재방어 검토회의 사진