화재방어검토회의 결과

회의일시 : 서빙고 사무실 : 2015. 08. 05(수) (15:32 ~ 16:00) 참석인원 : 진압대장 유종호 외 7명 장 소 : 서빙고 119안전센터 사무실

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2015. 08. 05.(수) 15:32분경 ○ 장 소 : 용산구 이촌로88길 30(이촌로 426) 삼성리버스위트 102동 901호 ○ 피해상황 - 인명피해 : 없 음 - 재산피해 : 1,000천원 (부동산 1,000천원, 동산 천원) ○ 출동인원 및 장비 - 인원 : 4명 - 장비 : 1대 (펌프차) 2. 화재 일반상황 ○ 건물구조 : 양식 철근조 스라브가 18/0층 연면적 9,337㎡ ○ 부근의 지리, 수리상황 : 소방용수시설 1662호(지하식) 3 . 화재방어활동 상황 ○ 선착대 도착 시 화세 및 조치 ⓐ 전대원 공기호흡기 등 개인장구 장착하고 현장에 도착하여 펌프차 에 고임목을 고인 후 삼성리버스위트아파트 102동 901호 화재현장 확인 한 바 거실 에어컨 내부 뒤에서 화재가 발생하여 경비원들 이 소화기로 자체진화된 상황으로 베란다 창문을 개방하여 연기를 환기 시키고 현장 안전 조치함. 집중 방수함 ⓑ 지휘팀장 지시에 따라 인원 장비 이상없이 귀소함. 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	○ 고층아파트 건물로 많은 사람이 상주하 고 있는 상황으로 신속한 대피가 요구됨. ○ 관계자가 옥내소화전 등을 사용하여 신 속한 초기 대응이 요구됨 ○ 진입로가 불법 주차로 소방통행에 어려 움 존재함. ○ 화점층 화재진압 및 인명구조를 위한 방화문 강제개방 기법 숙달이 요구됨	○ 방화관리자 및 관계자에게 소방시설 사용법 및 대피훈련 등 지속적인 소 방훈련을 통해 안전 확보 ○ 지속적인 소방통로 확보 훈련 실시 및 주민에게 지속적 홍보활동 전개 ○ 방화문 도어오프너 시건 해정 등 강제 개방훈련 실시함

5.화재방어검토회의 사진

사무실 화재방어 검토회의