화재방어 검토회의 결과

연 번																	안전센터명		독 산					센 터 장	신복교
			2	0	1	4	-		0	1	-	0		0		7
검토일시		2014. 1. 09. ( 08:50~09:00 )															참석인원		20명					1팀장	한경석
□ 화 재 발 생 상 황	출동일시														출 동					도 착			완 진			귀 소
	2014.01.08.														12:27					12:31			12:40			14:30
	위 치												금천구 벚꽃로 12길 15 지산IT벤처 건물 6층
	원 인												조사중
	출동인원 및 차량												출동인원					8명			출동차량	펌프차, 탱크차,구급차
□ 화 재 방 어 활 동	선착대 도착 시 화세 및 조 치							□현장 도착시 6층 창문으로 화염과 연기가 발생하고 있음. □선착대인 독산대는 현장도착 즉시 공기호흡기등 안전장구 착용, 펌프차에서 수관 연장하여 화점에 집중방수함.
	소방용수 점유□사용량							□ 지하식소화전 5ton
	인명구조 활동상황							□ 없음.
□ 화재 방어 상 문제점 및 대책	문제점							□공장 관계인이 옥내소화전을 이용하여 초기진화중 실패하여 화재발생 신고가 다소 늦어져 화세가 확장됨.
	대 책 (개선방안)							□평상시 소방훈련을 통해 옥내소화전 사용시 문제가 없도록 함.

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진