화재방어검토회의 결과

○ 회의장소 : 사무실 ○ 회의일시 : 2015. 06. 15.(월) (17:00~17:30) ○ 참석인원 : 1팀장 박범용외 1팀 및 구급1팀 전직원 (사고자제외)

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2015. 06. 14(일) 06:06 ○ 장 소 : 은평구 불광천길 316-4 (응암동 592-52) ○ 피해상황 - 인명피해 : 없음 - 재산피해 : 78만9천원(동산 12만5천원) ○ 출동인원 및 장비 - 인원 : 4명 (위.박범용, 위.나승정, 위.손종오, 장.양재복, 사.이성훈) - 장비 : 2대 (펌프 및 탱크차) 2. 화재 일반상황 ○ B01주택 내부 냉장고의 전기적 발화 ○ 부근의 지리, 수리상황 : 불광천변에서 현장까지 소방차 진입 용이함 3 . 화재방어활동 상황 ○ 선착대(녹번펌프) 도착 즉시 40mm 수관 3본 전개 후 내부진입 ○ 북가좌대 선도착 즉시 내부 진입 초기 방수하여 화재 진압함 ○ 녹번대원은 2인1조로 내부의 개구부 창 완전 개방하여 환기에 주력함 ○ 탱크차 지하식 105078호 점유 후 원활한 급수 유지함 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	○반지하 주택 진입시 선착대의 호스에 엉키고 또한 내부 농연으로 화점확인의 어려움	○선착대 초기 진화할 때 거의 동시에 내부 진입한 경우 후착대 대원은 내부의 개구창 환기에 주력하여 화점확인이 용이하도록 하여햐 함

5. 화재방어검토회의 사진

화재방어 검토회의 (사무실)

화재방어 검토회의(사무실)