화재방어검토회의 결과

○ 회의장소 : 사무실 ○ 회의일시 : 2015. 05. 28.(목) (11:20~11:40) ○ 참석인원 : 1팀장 박범용외 1팀 및 구급1팀 전직원 (사고자제외)

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2015. 05. 26(화) 16:35 ○ 장 소 : 은평구 응암로9길14 (응암동 596-18) ○ 피해상황 - 인명피해 : 없음 - 재산피해 : 95만5천원(동산 95만5천원) ○ 출동인원 및 장비 - 인원 : 4명 (위.박범용,나승정,손종오,사.이성훈) - 장비 : 1대 (펌프1) 2. 화재 일반상황 ○ 5층 신축건물 외부 가림막 전소 ○ 부근의 지리, 수리상황 : 응암로에서 현장까지 소방차 진입 용이함 3 . 화재방어활동 상황 ○ 선착대(녹번펌프) 도착 즉시 40mm 수관 3본 전개 화점 집중 방수함 ○ 우측 가림막에 대한 고압방수 및 연소저지에 주력함 ○ 범프차 지하식 105037호 점유 후 원활한 급수 유지함 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	○가림막 연소시 바람에 의한 영향으로 불똥이 여기 저기 휘날리며 떨어짐	○선착대는 인접한 주택이나 건축물이 있을 경우 불똥에 의한 비화에 주의하고 연소확대 저지에 주력하여야 할 것임

5. 화재방어검토회의 사진

화재방어 검토회의 (사무실)

화재방어 검토회의(사무실)