화재방어 검토회의 결과	결재	담당자	팀장	센터장
		류제승	박제연	이성수

연번	2014-		안전센터명		삼각산			센터장	이성수
검토 일시	2014.08.04. 07:00 ~07:30		참석 인원		8명			1반 팀장	박제연
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2014.08.03. 16:55		16:55		16:57			16:58	17:20
	위 치	강북구 미아동1359 롯데마트앞 도로상 오토바이화재
	원 인	승용차와 추돌후 스파크발생 오일류등에 착화발화
	출동인원 및 차량	출동인원		8명		출동차량	펌프차, 구급차
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	○ 현장도착 확인한바 롯데마트앞 차도에 오토바이 연소되고 있었으며 롯데마트 관계인2명 옥내소화전 수관 연장하여 진압하고 있는 상태임 ○ 1팀장 박제연 도착 후 상황보고 및 현장지시함 ○ 수관40mm 1본 사용하여 화재진압 실시 및 소방교 오경태 주변 교통정리함 ○ 출동로 삼양사거리좌회전→롯데마트앞 도로
	소방용수 점유․사용량	○ 없 음
	인명구조 활동상황	○ 미아구급차 부상급자 1명(오토바이운전자, 추돌급자) 대한병원으로 이송함
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 도로상 차량이 왕복운행하여 현장활동시 안전사고에 우려
	대 책 (개선방안)	○ 도로 양 방향 직원 배치하여 교통 통제

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도