화재방어 검토회의 결과	결재	담당자	팀장	센터장
		이지현	김기원	이병로

연번			안전센터명		미아119안전센터			센터장	이병로
검토 일시	2014.05.26. 10:00~10:30		참석 인원		9명			부센터장	김기원
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2014.05.22.		18:49		18:53			18:57	19:50
	위 치	강북구 도봉로 183길 라츠 휴대폰매장
	원 인	전기적 요인 추정
	출동인원 및 차량	출동인원		5명		출동차량	펌프23호, 탱크33호
□ 화재 방어 활동	선착대 도착시 화세 및 조 치	○ 화재현장 도착 시 1층 매장에서 불꽃과 연기가 발생 하는 상황이었음. ○ 팀장 위.김기원 화재현장 도착즉시 최초 상황보고 후 차량 안전조치 및 진압대원에게 수관연장하여 옥내진입 토록 지시함. ○ 관창수 위.정회 등 대원 3명은 수관 40mm 3본을 연장 하여 매장내로 진입 화재진압 실시함. ○ 운전요원 장.오기봉, 장.노승영은 방수 및 소방용수 점유 실시함.
	소방용수 점유․사용량	○ 공설 : 지상식 3191호
	인명구조 활동상황	○ 인명구조 : 0명
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 주변이 주택가 및 도로가 협소한 상황이어서 교통이 혼잡 할 경우 현장 도착이 어려워 인근건물로 연소확대가 발생할 수 있었음.
	대 책 (개선방안)	○ 선착대는 후착대의 차량진입을 고려하여 부서 위치선정에 신중을 기하고, ○ 후착대는 근접배치가 불가하기 때문에 충분한 수관을 연장하고, ○ 평상시 소방통로확보훈련 및 주정차 계도 등 홍보활동 으로 유사시 발생할 상황에 대비한다.

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도