화재방어 검토회의 결과	결재	담당자	팀장	센터장
		윤종칠	강대오	이병로

연번			안전센터명		미아119안전센터			센터장	이병로
검토 일시	2014.07.04. 11:00~11:30		참석 인원		9			부센터장	강대오
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2014.07.02.		15:49		15:52			16:00	17:50
	위 치	미아동742-18다가구주택
	원 인	담배꽁초 추정
	출동인원 및 차량	출동인원		9명		출동차량	펌프23호, 탱크30호.구급차
□ 화재 방어 활동	선착대 도착시 화세 및 조 치	○ 화재현장 도착 시 주택2층 베란다 쪽에서 연기와 꽃이 보이고 점점 번저가는 상황임. 거실에서 착화된 화재 주택반소 및 가재도구 등 훼손시킨상태 ○ 팀장 위.강대오 화재현장 도착즉시 최초 상황보고 후 차량 안전조치 및 진압대원에게 수관연장하여 화재진화 토록 지시함. ○ 관창수 위.안재역 등 대원 3명은 인명구조 및 큰수관 3본을 연장하여 화재진압 실시함. ○ 운전요원 위,박정국 장.이태복은 방수 실시함.
	소방용수 점유․사용량	○ 공설 : 3728,3154
	인명구조 활동상황	○ 인명구조 : 0명
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 문제점 없음
	대 책 (개선방안)	○ 선착대는 후착대의 차량진입을 고려하여 부서 위치선정에 신중을 기하고, ○ 후착대는 근접배치가 불가하기 때문에 충분한 수관을 연장하고, ○ 평상시 소방통로확보훈련 및 주정차 계도 등 홍보활동 으로 유사시 발생할 상황에 대비한다.

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도