<붙임1>

화재방어검토회의 결과 보고

안전센터명	돈암119안전센터	개최일시	2016. 1. 26.(화) 18:00 ~ 18:30
참석인원(명)	19명	개최장소	사무실
대상명(장소)	지봉로 21길 19 (현대아이파크101-1204)	대상	아파트 12층
검 토 내 용	화재발생시 대원 안전 확보와 대처요령 및 현장에서 효율적인 화재진압 검토회의

□ 위치도 및 화재방어 검토회의 사진

□ 화재발생 상황

1. 발화일시 : 2016. 1. 24. (일)

가. 발화시간 : 12:45

나. 각지 및 출동시간 : 12:45

2. 진화일시

가. 초기진화 : 12:49

나. 완전진화 : 12:49

3. 발화장소

가. 위    치 : 성북구 지봉로 21길 19(현대아이파크 아파트 101동 1204호)

나. 인명피해 : 없음

4. 원 인 : 실내 인테리어 작업중인 장소로 담뱃불 추정.

개 요 : 인테리어 진행중인 건물로 집안 가재도구는 없는상태에서 화재발생함.

5. 피해상황

가. 소실내용

1) 부동산 : 2,341천원( 가재도구류 등)

2) 동  산 : 없음

나. 피해액

1) 부동산 : 2,341천원( 가재도구류 등)

2) 동  산 : 없음

다. 인명피해 :

1) 사  망 :  0명

2) 부  상 :  0명

3) 인명피해자에 대한 조치상황 : -

6. 인원 및 장비동원현황

가. 인  원 : 9명

1) 소방관 : 9명

2) 경찰관 : 5명

3) 구  청 : 0명

나. 장비동원현황

1) 장비 : 5대(펌프1, 탱크1, 구급 1, 기타 2)

□ 화재 전의 일반상황

1. 건물구조 및 일반상황

가. 건물구조 : 양식 철근콘크리트조 콘크리트1/15층 1동  연면적 5,849.32㎡

나. 화기취급상황 : -

2. 부근의 지리, 소방용수시설 상황

가. 지리 상황 : 성북구 보문동 3가 2

나. 소방용수시설 상황 : 2231호(지하식)

3. 당일 기상상황

가. 날    씨 : 맑음 (-10℃), 습도 47%, 풍속 2㎧

나. 기상특보 : -

□ 화재방어활동 상황

가. 선착대 도착 시 연소상황 및 조치

○ 성북구 지봉로 21길 19 현대아이파크 101동 1204호 화재현장에 도착한바 로비 및 현관앞쪽에 검은연기가 자욱한 상태

○ 현장도착시 이웃주민이 자체 옥내소화전 65mm, 수관으로 화재진압 흔적이 있었음

○ 현장도착하여 공기호흡기 장착, 자체옥내소화전에 휴대하고 올라간 40mm수관 1본을 연결하여 거실부분 화점부위에 방수하여 진압함.

○ 현장에서 방수후 창문개방, 연기 제거에 중점을 두고 작업실시한 후 인원장비 이상없이 귀소함.

나. 화재진압활동상 문제점

○공기호흡기 장착 2인1조 현장투입하였으므로 문제점 발견치 못함.