화재방어검토회의 결과

□ 회의 일시 : 2014.08.18(월) 18:00 ~ 18:30

□ 참석 인원 : 센터장 권오헌 등 19명

□ 장    소  : 역촌119안전센터 사무실

1. 화재발생 상황 ○ 출동일시 : 2014. 8. 18(금) 15:18 ~ 16:20(62) ○ 장 소 : 은평구 갈현로11길 19(역촌동 74-2번지) ○ 피해상황 - 인명 피해 : 없음 - 재산 피해 : 5,116천원(부동산 2,809천원, 동산 2,307천원) • 부동산 : 5㎡ 소실, 70㎡ 그을림(수손포함) • 동 산 : 자동판매기, 자동판매기 부속, 적산전력계 및 배선, 셔터, 방화문 도어, 유리창, 기타집기류 ○ 동원 상황 - 인 원 : 54명(소방 50명, 경찰2, 한전2 ) - 장 비 : 14대(지휘1, 펌프 4, 탱크 4, 구급 2, 기타 3) ○ 화재 개요 : 장환빌딩 지하주차장에 설치된 적산전력계함에서 원인미상의 화재가 발생함. 2. 화재방어활동 상황 ○ 도착 시 화세 및 조치 - 화재현장 도착 당시 지하1층 셔터문에서 검은색 연기가 나오고 연소가 확대되고 있는 상황으로 신속히 인명대피 유도 및 화점 파악함. - 선착대 역촌대 수관 40mm 2본 연결 및 측면에 있는 유리창을 파괴기구로 제거 후 신속히 옥내에 진입하여 화점 집중방수함. - 후착대 진관대 및 구조대 전면에 있는 셔터문 파괴 후 연소확대 방지에 주력함. - 역촌대 및 진관대 화재진압활동 및 구조대 인명검색 철저히 수행함. - 재발화 방지를 위해 잔화 정리 및 안전사고 장애요인 제거 완료 후 귀소함. 3. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	○ 소방안전관리적 측면 - 자동화재탐지설비 정상 작동하였으며, 화재신고 신속히 이루어짐. - 건물 관계자에 의한 소화기 등을 활용한 초동 대처능력 미흡	○ 소방안전관리적 측면 - 건물내 소방시설 등 적정 유지토록 지도함. - 화재발생시 소화기 사용법 및 인명대피요령 등 소방안전교육 실시
	○ 현장안전관리적 측면 - 유리창 및 셔터문 강제 파괴시 대원들 부상 우려	○ 현장안전관리적 측면 - 재난현장에서 개인보호장비 착용 철저히 하여 현장활동시 위험요소 사전 차단 - 평상시 구장장비 숙달훈련 실시하여 현장대응능력 향상
	○ 현장통제적 측면 - 화재현장 인근 주민 통제 등 부서운영 필요	○ 현장통제적 측면 - 현장지휘본부 및 FIRE-LINE 설치로 효율적 현장통제 실시

5. 화재방어검토회의 장면

화재방어 검토회의(토의장면)

화재현장 위치도