화재방어검토회의 결과

□ 회의 일시 : 2015. 08. 23(일) 10:00 ~ 10:30

□ 참석 인원 : 진압1대장 김종복외 18명

□ 장    소  : 현장대응단 사무실

1. 화재발생 상황 ○ 출동일시 : 2015. 08. 17(화) 04:01 ~ 06:10 ○ 장 소 : 은평구 역말로 170(대조동 84-140) 한양맨손 B동 401호 ○ 피해상황 - 인명 피해 : 없음 - 재산 피해 : 14,260천 원(부동산 13,026천원, 동산 1,234천원) ○ 동원 소방력 : 15대 46명(펌프4,탱크4,굴절1,구조2,구급2,지휘1,기타1) ○ 화재 개요 : 한양맨션 B동 401호 안방에서 원인미상의 화재가 발생됨. 2. 화재방어활동 상황 ○ 도착 시 화세 및 조치 - 화재현장 도착 당시 4층 창문에서 화염과 연기가 나오는 상황임 - 선착대 진관대는 수관 40mm 3본 연결하여 피난계단이용 4층으로 신속히 진 입하여 방수준비 - 구조대가 출입문 개방과 동시에 내부진입하여 화점에 방수하여 진압함. - 구조대는 1차,2차 검색하여 인명검색 실시(인명피해 없음) - 송풍기 이용 내부 연기제거 실시 3. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	○ 현장진압활동 및 안전 관리적 측면 - 피난계단이 좁아 일시에 많은 대원들이 투입되었을 때 안전사고 우려됨. - 4층 유리파편으로 지상층 대원이 다칠우려가 있음 - 기타 특이사항 없음	○현장진입활동 및 안전관리적 측면 - 후착대는 선착대 이용계단이 아닌 건물 측면이나 인접건물 연소방지에 주력할 필요가 있으며, 유리파괴시 지상층 대원과 유기적인 통신확보로 인한 안전사고 방지할 필요가 있음.

5. 화재방어검토회의 장면

화재방어 검토회의(토의장면)

화재현장 위치도