<붙임1>

화재방어검토회의 결과 보고

안전센터명	돈암119안전센터	개최일시	2014. 6.29. 09:00~09:30
참석인원(명)	9명	개최장소	사무실
대상명(장소)	보문동6가 433 동문아파트 5층	대상	공동주택
검 토 내 용	화재진압활동 상 문제점 도출 및 해결방안 강구

□ 화재현장 위치도

□ 화재발생 상황

1. 발화일시 : 2014. 6. 3.(화)12:16

가. 발화시간 : 12:16분경

나. 각지 및 출동시간 : 12:16

2. 진화일시

가. 초기진화 : 12:27

나. 완전진화 : 12:27

3. 발화장소

가. 위    치 : 성북구  보문동6가 433 동문아파트 옥상 5층

나. 인명피해 : 없음

4. 원 인 : 조사 중

개 요 :

5. 피해상황

가. 소실내용

1) 부동산 :  9.9㎡ 그을림

2) 동  산 :  에어컨, 전기담요, 기타집기등

나. 피해액

1) 부동산 : 315,000원

2) 동  산 : 609,000원

계  : 924,000원

다. 인명피해 :

1) 사  망 :  0명 (관  명, 민  명)

2) 부  상 :  0명 (관  명, 민  명)

3) 인명피해자에 대한 조치상황 :

6. 인원 및 장비동원현황

가. 인  원 : 총 83명

1) 소방관 : 80명

2) 경찰관 :  3명

3) 한  전 :  0명

나. 장비동원현황

1) 장  비 :  26대(펌프5, 물탱크8, 굴절1, 구조4, 구급2, 지휘차3, 기타3)

□ 화재 전의 일반상황

1. 건물구조 및 일반상황

가. 건물구조 : 양식 철근조 스라브가 6/1층

나. 화기취급상황 : -

다. 경비상황 및 자체예방활동상황 : -

2. 부근의 지리, 소방용수시설 상황

가. 지리상황 : 성북구 보문로 13바길 양호

나. 소방용수시설 상황 : 소화전 지상식 2277호

3. 당일기상상황

가. 날    씨 : 맑음

나. 기상특보 : 특이사항 없음

□ 화재방어활동 상황

가. 선착대 도착시 연소상황 및 조치

○ 펌프차, 탱크차, 구급차 등 소방차량 보문로13바길 화재 도로 앞에 도착한바 옥탑방에서 연기가 분출하고 있었고,

○ 진압대원은 40mm 수관 3본을 연장하여 건물 전면에 부서 진입후 수관을 옥상으로 달아매기 및 인명검색실시, 화점에 방수하여 화재 연소확대 방지 주력 하였으며,

○ 펌프차 및 탱크차는 소화전 지하식 2277호를 점유하여 소방용수공급

○ 구급차는 현장통제 및 소방용수 점유 협조

나. 화재진압활동상 문제점

○ 화재대상 인근주변이 원단자재창고 밀집되어 연소확대시 대형화재 우려되는 상황

다. 화재진압활동상 보완사항

○ 옥상으로 수관달아매기 등 지상에서 옥상으로 장비 달아매기 숙달 필요