<붙임1>

화재방어검토회의 결과 보고

안전센터명	돈암119안전센터	개최일시	2014. 9.12. 10:00~10:30
참석인원(명)	6명	개최장소	사무실
대상명(장소)	성북동 58-15	대상	부동산 사무실
검 토 내 용	출동로 및 화재진압활동 상 문제점 도출 및 해결방안 강구

□ 화재현장 위치도

□ 화재발생 상황

1. 발화일시 : 2014. 9.11.(목) 00:10

가. 발화시간 : 00:10분경

나. 각지 및 출동시간 : 00:10

2. 진화일시

가. 초기진화 : 00:14

나. 완전진화 : 00:14

3. 발화장소

가. 위    치 : 성북구 성북동 58-15 부동산 사무소

나. 인명피해 : 없음

4. 원 인 : 조사 중

개 요 : 부동산 사무실 분전반 주변에서 화재가 발생하여 주위로 연소된 화재

5. 피해상황

가. 소실내용

1) 부동산 : 쇼파, 탁자, 집기류 및 벽체

2) 동  산 : -

나. 피해액

1) 부동산 : 1,442,000원

2) 동  산 :   -

계  : 1,442,000원

다. 인명피해 :

1) 사  망 :  0명 (관  명, 민  명)

2) 부  상 :  0명 (관  명, 민  명)

3) 인명피해자에 대한 조치상황 :

6. 인원 및 장비동원현황

가. 인  원 : 총 37명

1) 소방관 : 37명

2) 경찰관 :  2명

3) 한  전 :  0명

나. 장비동원현황

1) 장  비 : 11대(펌프4, 물탱크4, 구조1, 구급1, 기타1)

□ 화재 전의 일반상황

1. 건물구조 및 일반상황

가. 건물구조 : 양식 철근조 3층

나. 화기취급상황 : 없음

다. 경비상황 및 자체예방활동상황 : 없음

2. 부근의 지리, 소방용수시설 상황

가. 지리상황 : 성북구 성북동 고지대 주거밀집지역 성북로변에 위치

나. 소방용수시설 상황 : 지하식 소화전 2428호

3. 당일기상상황

가. 날    씨 : 맑음

나. 기상특보 : 특이사항 없음

□ 화재방어활동 상황

가. 선착대 도착시 연소상황 및 조치

○ 성북로에 위치한 부동산 사무실 앞에 도착한바 인근 주민들이 소방차량을 유도하고 있었고,

○ 펌프차ㆍ탱크차 및 구급차 등 소방차량을 부동산 사무실 앞에 부서한바,

○ 사무실 내부에 불꽃은 보이지 않고 연기만 차있는 상태로 1팀장의 지휘에 따라 진압대원 3명은 40mm 수관 2본을 연장하고,

○ 시건된 출입문을 개방하고 내부 진입한바 열기가 느껴지고 쇼파ㆍ집기류 등 소화된 부분에 방수하여 진화작업 실시하고,

○ 송풍기 활용하여 배연 및 잔화정리 실시

○ 탱크차는 지하식 소화전 2428호를 점유하여 소방용수공급

○ 구급차는 현장통제 및 소방용수 점유 협조

나. 화재진압활동상 문제점

○ 화재현장 주변 지역이 성북동 고지대 주거밀집지역으로 특이한 문제점 없었음

다. 화재진압활동상 보완사항