<붙임1>

화재방어검토회의 결과 보고

안전센터명	돈암119안전센터	개최일시	2014. 10.7. 08:50~09:00
참석인원(명)	18명	개최장소	사무실
대상명(장소)	동선동1가 3-2 인디오 일반음식점	대상	일반음식점
검 토 내 용	출동로 및 화재진압활동 상 문제점 도출 및 해결방안 강구

□ 화재현장 위치도

□ 화재발생 상황

1. 발화일시 : 2014. 10.6.(월) 04:37

가. 발화시간 : 04:30분경

나. 각지 및 출동시간 : 04:37

2. 진화일시

가. 초기진화 : 04:38

나. 완전진화 : 06:39

3. 발화장소

가. 위    치 : 성북구 동선동1가 3-2. 인디오 일반음식점

나. 인명피해 : 없음

4. 원 인 : 조사 중

개 요 : 광희빌딩 지하 일반음식점 출입구 옆 계산대에서 화재가 발생함

5. 피해상황

가. 소실내용

1) 부동산 : 지하1층 259㎡중 5㎡소실.60㎡그을림.

2) 동  산 : 영업용 쇼파 컴퓨터 에어컨 및 집기 비품

나. 피해액

1) 부동산 : 100만원

2) 동  산 : 300만원

계  : 400만원

다. 인명피해 :

1) 사  망 :  0명 (관  명, 민  명)

2) 부  상 :  0명 (관  명, 민  명)

6. 인원 및 장비동원현황

가. 인  원 : 총 62명

1) 소방관 : 58명

2) 경찰관 :  2명

3) 한  전 :  2명

나. 장비동원현황

1) 장  비 :  14대(펌프4, 물탱크4, 구조1, 구급2, 기타3)

□ 화재 전의 일반상황

1. 건물구조 및 일반상황

가. 건물구조 : 양식 철근조 슬라브가 6/2층 1,443㎡

나. 화기취급상황 : 지하1층 음식점 주방.

다. 경비상황 및 자체예방활동상황 : -

2. 부근의 지리, 소방용수시설 상황

가. 지리상황 : 성북구 동선동 일명 먹자골목.

나. 소방용수시설 상황 : 공소 2044호 활용함

3. 당일기상상황

가. 날    씨 : 맑음

나. 기상특보 : 특이사항 없음

□ 화재방어활동 상황

가. 선착대 도착시 연소상황 및 조치

○ 화재현장 인근 도착한바 건물앞에서 신고자가 화재현장 인도하고 건물1층 후면            닥트에서 회색연기 분출되고 있는 상황이며,

펌프차를 이동하여 건물 전면부에 부서하고, 지하1층으로 통하는 출입구 샷터문           을 진압대원 5명은 강제 개방하여 40mm 수관 3본을 연장 초기화재 진화함.

○ 송풍기를 이용 다량의 연기를 건물외로 배출함

○ 탱크차 및 구급차는 소화전 2044호 점유하여 소방용수를 공급함

나. 화재진압활동상 문제점

○ 119안전센터 인근에 위치하여 신속한 출동으로 특이 문제점 없음

다. 화재진압활동상 보완사항