<붙임1>

화재방어검토회의 결과 보고

안전센터명	돈암119안전센터	개최일시	2015.1.22.19:30~20:00
참석인원(명)	8명	개최장소	사무실
대상명(장소)	동소문로 29길 77 (동선동 5가 117-5)	대상	동선동 빌라 지하1층
검 토 내 용	출동로 및 화재진압 활동상 문제점 도출 및 해결방안 강구

▣ 화재현장 위치도

출입구

▣ 화재발생 상황

1. 발화일시 : 2015. 1.19.(월) 02:30분경

2. 발화장소 : 동소문동6가 231 스토리 의류작업장

3. 원 인 : 원인미상

4. 개 요 : 상기 지번 동선동 빌라 지하 1층 계단참에 적치 해놓은 가재도구 및 신발장등 주변에서 미상의 화원에 의해 착화발화 추정.

5. 피해상황

가. 인명피해 : 없 음

나. 재산피해 : 1,381천원(동산 171천원 , 부동산 1,210천원)

○ 동  산 : 선풍기, 신발장, 기타 가재도구 등

○ 부동산 : 지하 계단참 그을림 6㎡

6. 동원현황

가. 인  원 : 60명 (소방 58, 경찰2)

나. 장  비 : 20대 (펌프 4, 탱크 4, 굴절 1, 구조 2, 구급 2, 지휘차 1)

□ 화재 전의 일반상황

1. 건물구조 및 일반상황

○ 양식 철근콘크리트조 4/1층 1동10호중 지하 106㎡

2. 부근의 지리, 소방용수시설 상황

○ 지리상황 : 주택가 밀집지역에 위치한 발생대상은 골목이 협소하고 도로주변 불법 주·정차 차량으로 인해 차량소통이 원활하지 못함.

○ 발생당일 눈으로 인한 골목길 및 비탈길 통행에 장애 요인 있음.

○ 소방용수시설 상황 : 인근30m 이내 비상소화장치함(189호, 소화전 2098호)

3. 당일기상상황

가. 날    씨 : 눈

나. 기상특보 : 대설주의보 발령(제설대책 1단계)

□ 화재방어활동 상황

가. 선착대 (돈암대)도착시 연소상황 및 조치

○ 아리랑로 도로변에서 주택가로 진입, 막다른 골목 안에 위치한 다세대 빌라로 현장도착시 건물 입구에서 검은 연기가 분출하고 있었으며,

○ 관계자 및 인근 주민들이 건물 외부로 자력 대피하여 소방차량을 유도하고 있었음.

○ 선착대 펌프차 도착즉시 화재 발생대상 앞에 부서,  2팀장 소방위 최순식의 지휘로 진압대원 2명은 40mm 수관 3본을 전개하여 빌라 지하1층 계단참 현장으로 진입 하였으며,상층부로 검은 연기와 화염이 분출하고 있었음.

○ 지하 1층 계단참에서 미상의 화원에 의해 착화발화 되어 주변 가연물을 연소중인 화점에 집중 방수하여 화재진압 및 잔화정리 실시함.

○ 각층별 요구조자 검색 실시지하1층 2가구 거주자들은 내부에 화염과 연기가 들어가지 않아 피해가 없어 주택 내부에 잔류를 권유함.

나. 화재진압활동상 문제점

○ 건물 계단 출입구가 좁아 유사시 피난대피 및 현장 진입시 어려움이 있었으며, 지하로 내려가는 계단에 수관이 서로 엉켜있어 진화에 어려움이 있었음.

다. 화재진압활동상 보완사항

○ 기타 특이사항 없음.