화재방어 검토회의 결과보고

1. 검토회의 개최

○ 일    시 : 2018. 05. 08.(화) 19:00~19:30

○ 참석인원 : 9명

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	접 수	출 동	도 착	초 진	완 진	귀 소
2018.05.08.	21:13	21:20(현장이동)	21:25	21:32	21:38	22:05

나. 장 소

대 상	위 치	건물 구조	용 도
서울디자인 고등학교	마포구 백범로 139(염리동 150번지)	철콘조 5/1층 3,531.41㎥	교육연구시설

다. 원인 및 개요

1) 원인 : 전기적 요인 추정

2) 개요 : 서울디자인고등학교 실습동 옆 재활용쓰레기 수거장에 설치된 3구멀티탭에서 전기합선으로 인하여 전선피복에 착화 발화되어 쓰레기 등 주변 가연물에   연소된 화재로 추정됨.

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음(교사 및 학생 20명 자력대피)

2) 재산피해 : 794천원(부동산 701천원, 동산 93천원)

3. 출동 인원 및 장비 : 차량 2대(펌프, 조연차), 인원 6명(소방위 김병옥 등 6명)

4. 수리 현황 : 없음(탱크차량 물보수)

5. 화재방어활동

○ 출동 중 교통 상황 : 마포대교 구조출동 완료후 현장이동 하였으며 출동중 차량 통행 원활함

○ 최초 목격 상황 : 관할대 염리대 마포대교 구조출동 완료후 현장이동하여 현장 도착한 바         선착대 공덕대 및 현장대응단 신수대 현장활동으로 어느정도 화염은 진화된      상태로 약간의 불꽃과 흰연기가 관측되는 상황..

○ 염리대 각 조별 임무 기록

- 대장 : 현장 도착 전 즉시 현장 상황 무선보고, 신속한 진압작전 지시 등

각 대원임무 부여, 대원 안전 확보 및 현장지휘

- 관창수(관창보조) : 현장도착 즉시 현장에서 활동중이던 공덕대 및 신수대와 협력       하여 화재진압 및 칼쿠리 활용 재활용쓰레기를 옮겨가면서 화재      진압, 인접 학교건물 연소방지 실시함.

- 펌프차 운전 : 신수펌프차량 물보수 지원.

○ 선착대 공덕대 : 공덕대 선착대로 현장도착하여 작은 수관 40mm활용 화재초기 진압                       및 학교 건물 연소방지 실시함.

○ 현장대응단 신수대 : 현장도착 즉시 작은 수관 40mm활용 선착대 공덕대와 화재진압                           및 학교 실습장 연소방지 실시함.

○ 현장대응단 구조대 : 서울디자인고등학교 실습동 전층 인명검색 실시함.

6. 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
◯ 서울디자인고등학교 재활용 수거장 화재가 학교 건물화재로 연소 확대시 다수 인명피해 우려됨.	◯ 화재 초기에 소방대 집중 투입(구조대포함) 포위 부서로 화재 집중진압 및 다수 구조대 인명구조 실시.

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	화재방어 검토회의 장면
화재진압 작전도