화재방어 검토 회의 결과

‣ 회의일시 : 2016. 8. 29.(월) 17:00~17:30

‣ 참석인원 : 센터장 최현규 외 9명(휴가자 1명, 출동 3명 제외)

‣ 회의장소 : 녹번119안전센터 사무실

1. 화재 발생상황 ○ 출동일시 : 2016. 8. 27. 12:07:24 ○ 장 소 : 은평구 통일로 625-5(녹번동 42-55) ○ 피해상황 ‣ 인명피해 : 없 음 ‣ 재산피해 : 3,150천원 ○ 출동인원 및 장비 ‣ 인원 : 1팀장 이득환 외 12명 ‣ 장비 : 공기호흡기, 배척, 천장파괴기, 송풍기, 랜턴 등 2. 화재 일반상황 ○ 화재개요 : 8. 27. 12:05분경 다가구주택 4/1층 중 201호 주방에서 화재 발생 ○ 수리점유 : 101003(지상식) 3. 화재방어 활동상황 ‣ 사다리를 이용한 창문 진입 후 신속한 현관문 개방 ‣ 현관문 개방 즉시 방수 실시하여 연소 확대 방지 ‣ 천장파괴기 이용하여 천장 파괴 후 잔화 정리 실시 ‣ 전 창문 개방 후 송풍기 이용하여 환기 실시 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	-현관문이 잠겨 있을 경우 진입이 늦어져 연소가 확대되고 2층의 높이로 사다리를 이용한 진입이 신속하나 창문이 협소하여 대원의 안전이 우려됨 -실내 창문이 작아 배연이 지연됨.	-방수포를 활용하여 연소를 늦추며 창문으로 진입하는 대원의 엄호주수 실시 및 시건개방 능력 배양 -송풍기를 사용하여 신속한 배연 실시

5. 화재방어 검토회의 장면

화재방어 검토회의(토의장면)

화재현장 위치도