송파소방서 운동장119안전센터(대)

출 동 시 간	2014.02.16. 00:02
도 착 시 간	2014.02.16. 00:06
귀 소 시 간	2014.02.16. 02:30
동원 소방력	차량 :1대, 인원:4 명 (운동장 펌프차 25호)
차량 부서 위치	공사장 서쪽 출입구 정문 마천펌프 뒤 차량부서
현 장 활 동 사 항 ※ 각 출동대별 활동사항을 6하 원칙에 의거 상세히 기재 요망 (서술식 기재)	시 간	활 동 사 항
	00:05 (도착 직전)	출동중 신천역에서 잠실역방향 도착직전 제2롯데 월드 공사장 고층부위에서 불꽃과 연기가 관측되어 무전으로 상황보고함
	00:06 (현장 도착)	운동장 강수형 외 3명(김원식,허은,한상배)은 공사장 서쪽 출입구 정문 마천 펌프차 뒤 차량 부서함
	00:13	현장도착후 현장지휘대장의 무전지시를 받고 강수형 외 2명(김원식,허은)은 지상층 공사장에 비치된 소화기 6개를 가지고 공사장 외벽 호이스트를 이용하여 44층으로 이동함.
	00:20~	47층에서 구조대원이 내려준 로프에 소화기를 묶어 44 층에서 소화기 6개를 올려줌
	00:26~ 02:00	44층 공사장 외벽 호이스트 앞에서 강남구조대와 함께 지상에서 올라오는 소화기(3.3K분말) 60개를 약 30m를 운반하고 건너편 대원에게 인계함.
	02:10	현장지휘대장의 소화기 추가 확보후 1층에서 대기하라는 무전수보를 받고 현장관계자의 협조를 받아 소화기 18개를 확보하여 가락대와 함께 소화기를 호이스트에 실어주는 운반조로 대기함
	02:20	귀소무전 수보
	02:30	안전센터에 귀소함

문제점 및 대책	○ 초고층 공사장으로 면적이 넓어 건물구조가 복잡하고 바닥공사중이라 대원 안전사고의 위험성이 많았으며, 공사진행중인 상태라 소방용수 확보 어려움이 있음. ○ 현장에 익숙한 관계자와 동행 및 대원 단독행동 금지 및 개인 안전장구 착용 철저
기타사항	사용 수관 수 : 개, (mm)활용
참고사항