1. 사건개요
○일 시:	2022년 11월 08일 23시 31분 ~
○장 소:	서울특별시 은평구 역촌동 77-31 지상1층
○대 상:	다세대주택 4층/1층
○구 조:	철근콘크리트구조
《개 요》	일반주택 지하에서 터지면서 연기가 난다며 신고 다수( 코드제로) 상황으로 역촌대 도착시 1층 배전반 스파크로 자체진화 완진 확인.(코드제로아님)
《전면사진》				《건물위치도》	《진압작전도》
2. 피해현황
○인명피해 : 00명(사망0명, 부상0명)
○재산피해 : 00원(부동산 00원, 동산 00원)
3. 인원 장비 동원
○인 원:			00명 (소방 00, 경찰 0, 유관 0, 의소대 0, 기타 0)
○장 비:			00대 (지휘차 1, 펌프 4, 탱크 4, 구조 2, 구급 2, 기타 1)
4. 주요 조치사항
○현장 도착하여 배전반 스파크 확인, 자체진화 완진된 상황
○한국전력 인입배선 차단 등 안전조치 (정전9가구)

은평구 역촌동 77-31  일반주택 화재

현장상황보고

긴급구조통제단

2022.11.09 09:27

[참고1] 인명피해현황

연번	개인정보	상태정보	조치정보
1	성명 :	발견부서 :	분류 :
	연령 :	발견장소 :	상태 :
	성별 :	구조시간 :	조치사항 :
	국적 :	구조부서 :
		인수 부서 :
		인계시간 :
		병원도착시간 :

출력순서 → 구조시간순서

시각(간)	조 치 사 항
23:31	지하에서 터지는 소리, 코드제로 상황, 지하
23:31	수보즉시 전차량 출동
23:32	역둘 사팔비착
23:32	《재난상황보고서》 ㆍ 명칭 : 은평구 역촌동 77-31 화재 ㆍ 개요 : 지하에서 터지면서 연기 코드제로 ㆍ 관할 : 은평소방서 ㆍ 발생 : 2022-11-08 23:29:07 ㆍ 대상 : ㆍ 장소 : 은평구 역촌동 77-31 ㆍ 구분 : 화재/일반화재(주택) ㆍ 구조 : ㆍ 피해액 : 동산 - 0천원, 부동산 - 0천원 ㆍ 동원인력 : 소방 - 0명, 경찰 - 0명, 기타 - 0명
23:32	역촌 여섯하나 현장응급의료서 설치
23:33	역촌대 배전반 화재 소방력 역촌대로 충분함.
23:33	역둘 현재 꽃과 구름 열둘, 코드제로 상황 아님. 배전반 스파크
23:34	은평 열 타서 지원대 비철,
23:35	진둘 사팔비착 대로변 임무대기
23:37	은평 열 사팔비착
23:38	은평 열 4단중 1단에서 배전반 스파크
23:39	열 관할대 역촌대 제외 비철
23:39	선착대 배전반 역촌대 비착시 완진
23:40	2332 배전반 완진
23:41	역촌대 인원장비 이상없이 비철
23:42	한전 서대문구에서 오고있는 중 시간소요 예상
23:43	구청직원 도착
23:53	은평 열 한전 비착
23:57	은평 열 한전인계 후 비철

[참고2] 시간대별 조치사항

[참고4] 출동차량목록

관할소방서	소속	차량정보
은평소방서	녹번119안전센터	탱크차
은평소방서	녹번119안전센터	펌프차
은평소방서	역촌119안전센터	탱크차
은평소방서	역촌119안전센터	펌프차
은평소방서	역촌119안전센터	구급차
은평소방서	진관119안전센터	지휘차
은평소방서	진관119안전센터	탱크차
은평소방서	진관119안전센터	펌프차
은평소방서	진관119안전센터	굴절차
은평소방서	구조대	구조대차
은평소방서	구조대	구조대차
서대문소방서	북가좌119안전센터	탱크차
서대문소방서	북가좌119안전센터	펌프차
서대문소방서	북가좌119안전센터	구급차